绵竹国润排水有限公司

绵竹市遵道镇、广济镇、孝德镇等13个镇乡生活污水处理厂（站）技术外包服务

竞争性谈判文件

项目名称：绵竹市遵道镇、广济镇、孝德镇等13个镇乡生活污水处理厂（站）技术外包服务

采 购 人：绵竹国润排水有限公司

日    期：2018年11月

目 录

- 邀请函

- 竞争性谈判供应商须知

- 技术要求

- 竞争性谈判响应文件格式

- 合同主要条款

# 第一部分  邀请函

XX公司：

根据绵竹国润排水有限公司的年度采购计划，兹邀请贵公司参加本项目的报价和竞争性谈判。

一、项目名称：绵竹市遵道镇、广济镇、孝德镇等13个镇乡生活污水处理厂（站）技术外包服务

二、采 购 人：绵竹国润排水有限公司

三、采购项目内容：

各厂（站）行政及运行岗位、机电维修岗位、化验岗位以及确保各个厂（站）正常运行的其它岗位，技术外包服务包括：污水处理技术服务、污水处理各项操作、设备巡检、设备维护保养、化验分析等工作内容。

四、响应供应商资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、注册资本金不少于500万元。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人需书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、营业执照经营范围须为环保技术推广或污水处理服务等相关内容。

本次年度采购不接受联合体响应。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则该响应无效。

五、比选报名及比选文件的获取

1、符合公告要求、有意愿参与的单位须于2018年11 月21日至2018年11 月26 日，每日上午9:00时至12:00时，下午14:30时至17:00时（北京时间，节假日除外）到绵竹市国润排水有限公司综合科二办公室报名（绵竹市玉妃路249号）。报名人员携持以下资料报名：

①法定代表人授权委托书原件；

②有效营业执照副本及组织机构代码证副本复印件；

③授权委托人身份证复印件；

④资质证书副本。

注：上述所有证明资料留加盖公司公章的复印件（法定代表人授权书留原件并加盖公司公章）（三证合一的投标人仅需提供营业执照副本）。

2、审核通过后，免费领取电子招标文件，由投标人自行在四川发展国润环境投资有限公司官网http://www.scgrhj.com/自行下载。

六、响应文件递交截止时间及地点：

（一）响应文件递交截止时间为  2018年11 月 28日14:00点  ，谈判开始时间为 2018 年11月28日下午 14:10 点 ；

（二）响应文件递交及竞争性谈判地点：

所有响应文件必须在截止时间之前递交到成都市高新区天府二街121号领地·环球金融中心B座19楼：四川发展国润环境投资有限公司。逾期不予接收，未参加报名的供应商不予接收投标文件。

七、联系方式

采购人：绵竹国润排水有限公司

联系人： 陈女士

电  话： 13568203909

邮  箱： 1059777294@qq.com

绵竹国润排水有限公司

2018年11月21日

# 第二部分  竞争性谈判供应商须知

## 对供应商的要求

（一）资格要求

1、提供有效的企业法人营业执照副本、组织机构代码证和税务登记证复印件；或“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、注册资本金不少于500万元。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人需书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、营业执照经营范围须为环保技术推广或污水处理服务等相关内容。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则响应无效。

（二）采购项目具体要求：详见技术要求

（三）其他要求

1.此次报价均含所有的人员人工费、办公费、车辆使用费、设备日常维护维修费、日常劳保用品购置费、企业利润、企业税金的所有含税费用。

2.谈判响应文件有效期：30日历天。

3.拟参加此项目竞争性谈判的供应商对本文件中所附合同条款全部接受，否则响应无效。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2018年 11月23日10:00。采购人对所质疑事项在2018年11月23日下午5:00前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 三、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.报价文件；3.商务文件；4.技术文件（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式三份，正本一份副本二份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第四部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第四部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第四部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第四部分）；

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第四部分）。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并密封。

（二）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第四部分）；

2.报价表（格式见第四部分）。

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商允许第二次报价作为最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

（三）商务文件

1.供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）；

2.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第四部分）；

3.对合同条款是否接受（格式见第四部分）

（四）技术文件

符合相关技术要求。

## 四、谈判响应文件的编制

1.资格证明文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于×年×月×日×时之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

## 五、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 六、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共 3 人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价 198.00   万元（具体最高限价详见报价表），评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为中选候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准进行修正;（3）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启资格证明文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的其余响应文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场；

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判，供应商进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、技术内容等（本文件规定作为响应前提条件的除外）。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

8. 评审小组根据第二轮报价及谈判结果进行综合评分，得分最高的供应商即为中选候选人。

9.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.联合体应提交联合体协议，否则，为无效响应。联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

11.非委托代理人或法定代表人现场提交报价的。

12.评审小组一致认为报价明显不合理的；

13.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

14.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

15.没有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的；

16.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1．评审小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法推荐中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组推荐的中选候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

（五）综合评审标准：

| 详细评审 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 1 |  | 分值构成（100分） |  |  | 质量体系：5分 信誉、业绩：10分 人员配置：10分 工艺及服务要求：5分 竞争性谈判报价：70分 |
| 序号 |  | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 质量体系 | 质量体系 |  | 5分 | 1、具有质量体系认证证书得5分，没有不得分 |
|  | 业绩（10分） | 信誉、业绩 |  | 10分 | - 提供公司近五年内从事采用PASG技术的污水处理相关的运营合同复印件，每一项业绩得1分，最高得5分。加盖公司鲜章。 2、信誉、售后服务承诺书：最高得5分，最差得0分 |
|  | 人员配置（10分） | 项目负责人任职资格 （3分） | 3分 |  | 项目负责人具备给排水专业或环境保护专业中级职称证得2分，持有给排水专业或环境保护专业高级职称证得3分。 |
|  |  | 运行人员任职资格 | 3分 |  | 具有污水处理运行操作证的，每个得0.3分，最高3分。 |
|  |  | 机修工任职资格 | 2分 |  | 具有机电维修工上岗证的，每个得1分，最高2分。 |
|  |  | 其它项目班组人员 | 2分 |  | 具有相应专业证书的，每个得0.5分，最高2分。 |
|  | 工艺及服务要求（5分 | 工艺及服务要求 | 5 |  | 响应该项目的要求：1、完全响应招标文件技术要求中的工艺及服务要求最高得5分，2、基本响应该要求一般得3分，3、未响应该要求得0分. |
|  | 竞争性谈判报价评分标准（70分） | 竞争性谈判报价成本评审 |  |  | - 第一次报价不高于采购人限价的为有效报价。 - 第一次有效报价的最低价作为第二次报价的最高限价。 |
|  |  | 竞争性谈判报价评分 |  |  | 编制费报价得分：满分70分。 1、第一轮报价最低者得5分。 2、第二轮报价最低有效报价得基准分65分。 3、最低有效报价为基准价，每高于基准价1%（不足1%按1%计算）扣2分；扣完为止。 |

## 七、中选通知

（一）谈判结束10个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

## 八、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后15个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如中选人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权要求中选人承担成交价10%的缔约过失责任；如本次采购设置有响应保证金的，采购人有权予以没收。

## 九、价款支付

根据合同约定采用分期付款方式。

## 十、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十一、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属“绵竹国润排水有限公司”。

第三部分 技术要求

一、服务范围：负责绵竹市镇乡污水处理厂（站）技术服务项目的运行管理工作，保证上述污水处理厂的正常运行及出水达标排放。人员配置、管理制度等由投标单位自行考虑，需在投标文件中提交方案。

二、服务期限：一年

三、工艺采用：已建工程遵道镇采用PASG工艺,处理规模为750吨/天;广济镇采用PASG工艺, 处理规模为600吨/天，孝德污水处理厂采用PASG工艺，处理规模1200吨/天；在建工程10个乡镇（金花镇、清平镇、绵远镇、齐天镇、什地镇、兴隆镇、新市镇文昌社区、玉泉镇、孝德镇迎祥社区、富新镇）均采用PASG工艺。

四、服务要求

（一）、项目负责人需具备给排水中级及以上职称

（二）、提供公司近五年内从事采用PASG技术的污水处理工程相关的运营合同复印件；

（三）、须获得地埋式高效率低运行费生活污水处理成套装置（简称PASG）专利技术（专利号：ZL200920172990.1，证书号:1490917）的授权且在有效期内。

（四）委托管理项目实际出水标准（一级A标：遵道镇、广济镇、清平镇、 绵远镇、齐天镇、什地镇、兴隆镇、新市镇文昌社区、玉泉镇、孝德迎祥社区、金花镇；岷沱江标准：孝德镇、富新镇）

五、基本人员最低配置情况表

| 项目 | 项目经理(含技术负责） | 运营人员 | 机电修 | 财务 | 化验 | 内勤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遵道镇 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 广济镇 |  |  |  |  |  |  |
| 孝德镇 |  |  |  |  |  |  |
| 金花镇 |  |  |  |  |  |  |
| 清平镇 |  |  |  |  |  |  |
| 绵远镇 |  |  |  |  |  |  |
| 齐天镇 |  |  |  |  |  |  |
| 什地镇 |  |  |  |  |  |  |
| 兴隆镇 |  |  |  |  |  |  |
| 新市镇文昌社区 |  |  |  |  |  |  |
| 玉泉 |  |  |  |  |  |  |
| 孝德 |  | 3 |  |  |  |  |
| 富新 |  | 3 |  |  |  |  |
| 合计 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 |

六、人员培训和考核

（一）培训考核目标，对配备的人员进行培训考核，使其能胜任所有设备的操作、检验、调解、质量控制和保养工作。能独立进行操作和维护；并能使污水厂在稳定达标排放的前提下能安全、经济地运行。

经培训后相应各专业人员应具备以下知识技能：

1、掌握污水处理中的基本知识、概念和原理；

2、熟悉本厂的工艺流程、技术参数；

3、熟悉本厂的污水处理设施的规格、尺寸等参数；

4、熟悉本厂的设备规格、性能、机械电气结构等；

5、熟悉本厂的设备自动控制方式；

6、能熟悉对各种工艺指标进行分析、判断；

7、能针对出现的工艺异常现象或故障情况，采取措施进行工艺调整；

8、具有总结和分析历史数据的能力；

9、分析并解决一般设备运行故障。

（二）培训考核内容

| 项 目 | 培训主要内容 |
| --- | --- |
| 一、理论培训 |  |
| 生产管理 | 安全生产、岗位职责、规章制度、经济运行 |
| 水处理工艺 | 水处理基本知识和异常状况的处理、运行工艺参数 |
| 机械设备 | 设备结构、功能、安全操作、日常维护保养 |
| 电气设备 | 电气原理、设备功能、安全操作、日常维护保养 |
| 自控及仪表 | 状况原理、设备功能、安全操作、日常维护保养 |
| 污水监测化验 | 水质监测化验方法、实践操作、化验设备的使用 |
| 操作规程 | 厂区工艺段设备操作规程 |
| 二、现场培训 |  |
| 现场培训 | 讲解各工艺段作用、设备功能等 |
| 三、特殊工种培训 |  |
| 电工 | 电气原理、设备功能、安全操作、日常维护保养 |
| 焊工 | 电气焊工知识、操作技能 |

# 第四部分  竞争性谈判响应文件格式

## 一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：XX公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- （二）承诺书

承  诺  书（样表）

XX公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

10.我公司承诺完全响应本竞争性谈判文件所附合同全部条款。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

- 2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收。

- （四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

XX公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：

- 本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

## 二、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：XX公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

第一次报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费、设备费、运费、安装费等相关所有费用。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

第二次报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费、设备费、运费、安装费等相关所有费用。

4.第二次报价为竞争性谈判现场填报。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

## 二、商务文件

（一）商务文件封面格式

致：XX公司

商务文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（一）供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）

- （二）供应商业绩项目一览表

近5年完成的类似项目情况表（可调整）

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目业主 联系人及电话 | 项目处理规模 | 合同号 | 项目内容简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

附合同证明材料。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

（三）对合同主要条款（见第四部分）接受情况

| 对合同主要条款 | 全部接受 | 不完全接受 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

备注：对合同主要条款完全接受的在1后对应部位划√；对合同主要条款不完全接受的按照序号1、2、3、4···依次对应填写不接受条款（可添加）。

## 四、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：XX公司

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

第五部分：合同主要条款

XXXXXXXXXXXX等镇级污水处理厂

技术服务协议

合同编号：XXXXXX

甲方：绵竹国润排水有限公司

乙方：XXXXXX

二0一八年 XX月XX日

甲方:绵竹国润排水有限公司

乙方:xxxxxx

根据《合同法》和本项目的《采购文件》、《投标文件》及《中标通知书》，就xxxxxxxxx等镇级污水处理厂技术采购项目，甲、乙双方同意签订本合同，详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，双方同意共同遵守如下条款：

- 一、项目概况

本技术服务项目涉及xxxxxxxxx等镇级污水处理厂，总设计规模为xxxxx万吨/天，所有污水厂均已建成。具体明细见下表：

| 污水处理厂 | 地址 | 设计处理规模t/d | 主体工艺 | 出水执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 乙方向甲方交付履约保证金       元，如乙方发生违约事件，甲方可从履约保证金中扣除     元。

# 二、技术服务方式

xxxxxxxxxxxxxxxx等镇级污水处理厂所有权归甲方。乙方只有技术服务期间的服务权利，乙方须提供满足项目要求及服务要求的服务人员做好本项目的技术服务工作。

乙方服务内容：对污水厂进行全面管理，在委托期限内保证厂区安全正常运行，保证出水水质达标排放，保证完成各项检查任务。

提供服务的标准：按甲方委托管理项目实际出水标准（一级A标：遵道镇、广济镇、清平镇、 绵远镇、齐天镇、什地镇、兴隆镇、新市镇文昌社区、玉泉镇、孝德迎祥社区、金花镇；岷沱江标准：孝德镇、富新镇）；若项目实施提标改造，则按提标后出水水质标准执行。

人员配置标准：运行岗位  名、检修岗位    名、化验岗位   名以及确保各个厂（站）正常运行的其他岗位所需劳务人员  名。

# 三、技术服务期限

技术服务期限从xxxxx等镇级污水处理厂及相关设施设备移交给乙方之日起计算，即2018年x月x日起计算，技术服务截止日期为20xx年x月xx日，期限为xxx个月，合同一年一签。经甲方年度综合考核，若乙方服务优良可续签，最多签订三年。

# 四、技术服务费及支付方式

（一）技术服务费

1、技术服务费包含乙方提供的所有人员人工费、办公费、车辆使用费、设备日常维护保养费、日常劳保用品购置费、服务人员生活用品购置费、税费，工作人员工装，及厂区内绿化由   方承担。

2、本协议约定技术服务费为xxxxx元/月（大写：xxxxxx元整/月），本协议约定技术服务费为xxxxxx元/年（大写：xxxxxxx元整/年）（以上服务费均为含税价）。

3、在合同期内，若因城镇规划建设或者业主要求等其它原因，导致甲方所运营管理的污水处理厂的数量及规模发生变化，甲方为管理方便，节约管理成本，可根据污水处理厂数量及规模的实际变化情况向乙方下达任务通知书。

乙方根据甲方的任务通知书按招标文件人员配置表约定具体安排劳务服务人员，甲方根据中标价按实际到岗人员核算按月支付。。

（二）支付方式

技术服务费按季度支付，在每季度服务结束后的五个工作日内，由甲方支付乙方上季度技术服务费，直到技术服务期结束。若该季度内有新增或减少的厂站，待正确计算出支付服务费用后给予支付，原则上不超过季度服务结束后    个工作日。

乙方在申请技术服务费时需提供付款申请书、各厂月度情况报告、甲方月度考核资料、安全生产报告、符合税务部门规定及业主要求的6%税率增值税专用发票等相关资料。

季度技术服务费的支付应根据甲方确认的《xxxxxxx污水处理厂（站）技术服务考核表》实际得分确定，其中季度考核平均得分在90分以上，按100%支付；季度考核平均得分在85—89分，按95%支付；季度考核平均得分在80—84分，按90%支付；季度考核平均得分在75—79分，按80%支付；季度考核平均得分在70—74分，按70%支付；季度考核平均得分70分以下，不予支付。

# 五、双方的权利和义务

## （一）甲方的权利：

1、甲方监督乙方管理好污水处理厂设施、设备及其他资产，监督乙方依法经营、履行协议，配合乙方做好相关协调、服务工作。

2、甲方对乙方违反本合同要求的行为，有权进行核查，由甲方或政府有关部门书面通知乙方并在规定期限内限期整改，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方因此而受到的全部直接经济损失。

3、甲方有权要求乙方做好迎检准备，接受上级领导或主管部门的检查、调研和业务指导。

4、甲方有权要求乙方及时报告污水处理厂运行管理情况。

5、甲方及其代表有权在任何时候进入污水处理厂，按照相关规定对污水处理项目设施的经营和维护进行检查，甲方有权对各污水处理厂的资产状况进行监督和检查，有权要求乙方提交与托管经营有关的报表、报告和资料。

6、甲方有权制定污水处理厂生产、安全等相关管理制度并要求乙方执行。

7、甲方有权制定对乙方的考核细则，定期对乙方的服务质量进行考核，考核结果作为拨付服务费的依据之一。

## （二）甲方的义务：

1、甲方按协议规定支付协议费用。

2、甲方应为乙方在合同期限内的服务所需基本条件提供便利，如生活用水用电、厂内员工宿舍、厨房、厕所等基本生活设施应尽量配置到位。

3、甲方尽量向乙方提供本项目运营所必备的适合运营的硬件设施和软件资料。

4、在乙方遵守合同的条件下，确保技术服务期内不被无故中止，协助乙方办理排污许可证等有关证件以及在市政、环保及税收等有关优惠政策，但执行国家法律、法规和上级部门规定的除外。

5、协助乙方完善本项目正常运营维护所必须的配套设施及外部条件如水、电、道路等。

6、 严格执行本合同所有约定。

## （三）乙方的权利：

1、乙方有权保有自己的商业机密，不予外泄。

2、乙方可以根据运管需要自行调配人员，但不得私自调配项目负责人和主要技术人员,本项目在合同服务期内总人数不得减少（特殊情况以甲方下达书面通知为准）。

3、在国家法律、政策范围内，乙方有权建立以经营者为首的生产经营管理制度正确行使生产经营权和经营管理自主权。

4、在保证正常运行的前提下，优化内部人员设置，制定各厂的各项规章制度、机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任，并按国家劳动法规定与员工签定规范劳动合同。

5、按照《劳动合同法》和厂规厂纪有关规定，奖惩员工和辞退违纪员工。按照国家和地方规定自主制定的分配原则，自选工资形式，自定工资和福利标准。

## （四）乙方的义务：

1、乙方应具备相关的污水处理厂管理资质，并将相应资质证书复印件加盖公章后交由甲方备案。

2、按照相关要求配置足够的污水处理厂运行管理人员开展污水处理厂日常运行管理工作，根据甲方下达的工艺调整指令，安排生产任务，编制上报甲方要求的运行资料。

3、乙方应本着诚实信用的原则认真履行本协议的各项义务，做好污水处理厂运转所涉及的相关技术服务工作，保障各污水厂连续运行并保证其工作符合相关法律、法规。

4、乙方确保技术服务团队人员稳定，并将花名册交甲方备案，如有人员变更应及时通知甲方。项目负责人、主要技术人员的调换需征得甲方同意和批准，并在甲方进行备案。

5、对各污水厂运行情况进行日常巡查，根据甲方下达工艺调整指令，使各污水厂达到最优的处理效果。

6、完成甲方临时安排的各项工作。

7、甲方委托乙方的管理项目，乙方不得将管理责任转委托第三方。

8、在日常运行中，对设施设备进行维护保养（不包括单次设备委托第三方维修及设备大中修费用），对各污水厂设备运行情况进行巡查，保障设备正常运转；对所有污水处理厂的设施设备进行日常维护保养，保障设备连续运行。

9、乙方在技术服务期内，未尽到乙方的义务，以及违反国家法律、法规，必须承担由此造成的所有损失。

10、在技术服务期间，乙方发生民事纠纷，由乙方负责自行解决并承担全部责任。

11、保证xxxxxx等镇级污水处理厂运行管理工作的顺利进行，在提供技术服务期间，对服务团队的人员及车辆安全负责。

12、乙方负责厂区内安保及环境卫生工作，并对进出场人员的登记管理。

13、乙方负责保持良好的绿化环境。

14、负责污水处理厂内防火、防盗及设备设施安全工作。

15、遵守国家法律，执行国家政策，完成合同规定各项经济技术指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益。

16、乙方在受托期内，应做好各项安全生产工作，确保安全生产，如发生安全事故，由乙方自行负责。

17、乙方在设备检修需要停运和非正常停运时应及时以书面形式并加盖公章通知甲方并得到甲方许可。

18、制订污水处理厂运营管理应急处理预案，确保紧急情况下对废水的妥善处理。

19、严格执行本合同所有约定。

20、凡甲方移交给乙方的资产（详见附件移交设备设施清单），未经甲方许可，不得擅自改变其使用功能。

21、制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理厂不间断运转，保证污水达到有关排放标准要求。对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，制定《设备维护保养计划》，并定期进行维护保养，协助甲方定期清淤、清渣等。

22、乙方接受甲方及地方政府有关职能部门的监督和管理，期间任何因乙方原因造成的安全、环保等事故或给甲方造成的其它任何损失均由乙方自行承担，并全额赔偿由此给甲方造成的损失；如因乙方原因导致甲方遭受各类处罚（包括但不限于行政处罚、刑事处罚），乙方应向甲方赔偿3倍的经济损失（具体倍数可结合实际需求评估设置），对不规范运作和不按合同执行，甲方有权要求乙方纠正。

23、乙方配合甲方和环保局做好节能减排、生态区/县建设等相关工作。

24、接受甲方的定期考核。

25、对乙方违反本协议的有关约定做      处罚规定。

（五）在乙方运行期间，若发生经济惩罚，乙方应承担相应经济责任。日常维修费用需报甲方批准，主材由   方提供。

26、乙方应在服务期结束前3个月，以书面形式告知甲方是否有意愿继续续签下一年度服务合同。

# 六、协议的变更、解除或终止

（一）本协议生效后即具有法律约束力，甲方、乙方双方均不得随意变更或解除；对协议条款做出任何修改，均须由甲方、乙方双方协商，以书面补充协议形式进行。

（二）由于不可抗力的原因使本协议无法完全履行或无法履行时，经甲方、乙方双方协商一致可以变更或解除本协议。

（三）甲方的解除

发生以下情况，甲方有权解除本协议：

1、乙方擅自转让、出租服务权；

2、乙方擅自将所经营的财产进行处置；

3、乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；

4、乙方有擅自停运、歇业、偷排等行为，严重影响到社会公共利益和安全；

5、乙方在技术服务期间未按照甲方要求通过各级检查、验收及其他任务等。

6、乙方未履行本协议项下的其它义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后仍未能及时补救该实质性违约；

7、乙方有阻止甲方行使权利的行为；

8、因法律法规或政策调整出现无法继续履行本协议的情况。

（四）乙方的解除

甲方未能按照本协议的约定履行向乙方支付运管费用的义务。

# 七、争议解决

在履行本协议过程中发生争议时，双方应首先协商解决，协商不成时，双方均可向项目所在地人民法院起诉。

# 八、其他

（一）本协议未尽事宜，由双方协商另行签订变更或补充协议。

（二）本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。协议文本一式八份，甲乙双方各执四份，均具有同等法律效力。

（正文完）

附件：1.安全责任承诺书

2.廉政合同

3.廉洁共建承诺书

4.委托派工单

5.报价表

6.xxxxxx污水处理厂（站）技术服务考核表

7.移交设备设施清单

协议签署：

甲方：

开户银行：

账号：

地址：

法定代表人或授权代表：

年     月     日

乙方：

开户银行：

账号：

地址：

法定代表人或授权代表：

年     月     日

附件1：安全责任承诺书

安全责任承诺书

根据国家法律法规及本厂管理制度的相关规定，为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将各项安全措施落实到实处。经双方协商一致，签订本责任书：

1、加强事故隐患的检查，及时落实整改措施，坚持周五安全检查制度，对发现的安全隐患要责任到人、及时整改到位。

2、熟练掌握污水处理工艺知识，熟悉本岗位操作技术，必须遵守安全操作规程，负责设备安全运行，执行交接班制度。

3、开停机前后必须检查设备情况，设备运行中严格监视运行状态，随时观察电气设备和机械设备，检查声音，温度等，发现异常情况及时排除，不能排除时要及时向有关领导汇报。积极主动配合修理人员进行设备修理，主动介绍设备故障原因。

4、随时掌握进出水情况，合理调整开机时间，详细记录设备运行时各种参数。

5、准确填写当班运行记录和生产日报表，要做到字迹清晰，整洁。

6、做好设备维护保养，及时清理设备油泥和污垢。

7、每天交接班时观察运行风机及备用风机滑油油位，油压情况，做好记录。

8、每月检查一次鼓风机进气室过滤器畅通情况。

9、每天定时检查生化池曝气情况，及时清除出水污物及藻类，如有异常立即通知有关领导及相关人员，迅速排除异常情况。

10、爱护各种设备、降低消耗、费用、各种设备应按照规范要求操作、保养、发现故障应及时报请维修，以免影响工作。

11、厂区内严禁吸烟，自觉维护室内、厂区及车间卫生。

本责任书自合同签订之日起开始生效。

本责任书一式三份，双方各执一份，办公室存档一份。

甲方：（盖章）   			    乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：     法定代表人（授权代表）：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

签约日期：201  年  月  日 签约日期：201  年  月  日

附件2：廉政合同

廉  政  合  同

签订地点：

甲　方：

乙  方：

甲乙双方依法签订了xxxxxxx镇级污水处理厂技术服务协议合同，合同金额：xxxxxxxx。为贯彻落实党中央关于干部清正、政府清廉、政治清明的精神，健全预防腐败体系，强化纪律保障，加强廉政建设，根据国家廉政建设的有关要求，特订立本廉政合同。

第一条：甲方工作人员严禁利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，必须严格遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用；

（二）不准接受乙方可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）甲方工作人员及其直系亲属婚丧嫁娶、生日、小孩升学、乔迁等不得邀请乙方参加，不准借此接受乙方的礼金、礼物等。

（五）配偶、子女不得从事与乙方管护本项目有关的设备材料供应、项目分包、技术等经济活动。

（六）不得以任何理由向乙方指定、推荐分包单位（合作单位）或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）其它与项目有关的党风廉政建设的规定。

第二条：乙方应与甲方依法保持正常的工作交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目合同，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二)不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）不准参加甲方工作人员及其直系亲属的婚丧嫁娶、生日、小孩升学、乔迁等宴会，不准借此赠送礼金、礼物等。

（六）其它与项目有关的党风廉政建设的规定。

第三条 甲乙双方不得违反有关规章制度，不得为获取不当利益，就项目费用、资金拨付、材料供应、数量变动、项目审批（审查）、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条 甲乙双方发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有权及时提醒对方纠正。情节严重的，有权向监督单位或有关部门举报、反映。

第五条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一条、第三条行为的，监督单位按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第二条、第三条行为的，监督单位和甲方将乙方纳入不诚信名单，并有权对乙方予以一至二年内不得进入本区域同类项目招、投标市场的处理，同时有权停止主合同的执行。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方将部分辅助项目依法分包的，乙方与分包单位就合同的履行承担连带责任。

第六条 本合同作为xxxxxxxxxxxxxxxx等镇级污水处理厂技术服务协议合同的附件，与主合同具有同等法律效力，双方签署后立即生效，作为双方及有关纪检监察部门监督、检查的依据，并随主合同同步执行、同步考核、同步终止。

第七条 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：（盖章）   			     乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：    法定代表人（授权代表）：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

签约日期：201  年  月  日 		签约日期：201  年  月  日

附件3:廉洁共建承诺书

参 建 单 位

廉

洁

共

建

承

诺

书

xxxxxxxx限公司  制

为深入推进“廉洁采购”共建工作，切实预防项目实施过程中的腐败行为，确保我单位所承担的采购项目廉洁高效地顺利推进，并将其建成阳光采购、廉洁采购，根据我单位与xxxxxx公司（以下简称采购人）签订的《廉洁协议》精神，本人代表单位郑重承诺：

一、严格履行“廉洁采购”建设参建方主体责任

1．同采购人紧密配合，把“廉洁采购”建设和精品采购建设作为同等重要的目标，并与日常的进度、质量、安全等生产管理工作同部署、同落实、同检查、同考核。

2．严格履行供应承包商应承担的预防职务犯罪和反腐败工作职责，成立项目“廉洁采购”建设工作领导机构，健全反腐败工作制度和责任体系，并加强相关制度、措施执行情况的监督检查。

3．严格遵守党的政策、国家有关法律法规和建设部的有关规定。

4．严格执行项目合同文件和《廉洁协议》，自觉按合同及协议办事。

5．坚持按照公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）开展业务活动，不违反采购活动中相应管理规章制度流程，不损害国家和集体利益。

6．建立健全采购项目廉政制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，认真查处违法违纪行为。

7．如发现项目涉及的任何一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

8．如发现项目涉及的任何一方在业务活动中有违法、违规行为或违反合同义务条款的行为，应及时提醒对方进行纠正；发现任何一方有违法违规线索的，应向相关部门举报。

9．当采购人对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，认真履行积极配合提供证据、作证的责任。

10．未经采购人同意，不擅自向任何新闻媒体、第三方述及采购人及其工作人员廉政建设方面的评价、信息等内容。

二、严格遵守“廉洁采购”建设禁止性规定

1．本单位及工作人员不得以任何理由向采购人和项目管理单位及其工作人员行贿或馈赠红包礼金、礼品、商业预付卡、有价证券及其他贵重物品。

2．本单位及工作人员不得以任何名义为采购人和项目管理单位及其工作人员报销应由采购人或个人支付的任何费用。

3．本单位及工作人员不得以任何理由安排采购人和项目管理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

4．本单位及工作人员不得为采购人和项目管理单位及其工作人员购置或提供通讯工具、高档办公用品等。

5．本单位及工作人员不得索要或接受项目其他承包单位的礼品礼金、有价证券和贵重物品，不得在其他承包单位报销任何应由其自身承担支付的费用等。

6．本单位工作人员不得参加项目其他承包单位安排的宴请和娱乐活动；不得接受项目其他承包单位提供的通讯工具、高档办公用品等。

7．本单位工作人员不得要求或者接受项目其他承包单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

8．本单位工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人采购有关的材料设备供应、分包、技术等经济活动等。

9．本单位及工作人员不得以任何理由向项目其他承包单位推荐分包单位或推销材料，不得要求其他承包单位购买合同规定外的材料和设备。

10．本单位及工作人员要秉公办事，不得有违反廉洁建设规定的其他行为。

对以上承诺内容，我单位自愿接受采购人和社会的监督检查。

承诺单位（签章）：

授权承诺代表人（姓名及职务）：

承诺时间：    年    月    日

（本承诺书一式两份，被承诺单位和承诺单位各留存一份）

附件4:委托派工单

xxxxxx公司

委托派工单

部  门：

| 编 号 |  | 日 期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： |  |  |  |
| 事 由： |  |  |  |
| 内 容： |  |  |  |

联系人：                     电 话:

附件5：报价表

（附投标文件中的报价表）

| 附件6：xxxxxxx污水处理厂（站）技术服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 得分情况 |
| 1 | 制度完善 | １、建立健全安全生产管理制度，未建立健全相关制度，本项扣1分； ２、建立健全工艺管理制度，未建立健全相关制度，本项扣1分； ３、建立健全设备管理制度，未建立健全相关制度，本项扣1分； ４、建立健全行政人事管理制度，未建立健全相关制度，本项扣1分； ５、建立健全资料管理制度，未建立健全相关制度，本项扣1分。 | 5 |  |
| 2 | 岗位要求 | 1、岗位人员培训上岗，了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标； 2、熟练掌握本岗位工作技能； 3、遵守污水处理站的管理制度，严格执行操作规程。 4、发生异常时，能指出产生原因，并采取相对应措施，确保污水处理设施和设备正常运行。 | 5 |  |
| 3 | 人员配备 | 1、设备管理人员配置齐全，人员配置不齐全，本项扣1分； 2、工艺管理人员配置齐全，人员配置不齐全，本项扣1分； 3、安全管理人员配置齐全，人员配置不齐全，本项扣1分； 4、资料管理人员配置齐全，人员配置不齐全，本项扣1分； 5、后勤保障人员配置齐全，人员配置不齐全，本项扣1分。 | 5 |  |
| 4 | 运行台帐 | 各岗位认真做好运行记录和统计报表；主要包括：运行记录和台帐；主要工艺参数控制记录；值班过程中、交接班等记录；污泥产量、药剂的配制及用量、污泥外运记录；记录、报表按时填写、准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 | 5 |  |
| 5 | 人员培训 | 1、每月定期对污水处理厂的安全管理人员、工艺管理人员、设备管理人员进行培训，培训采取内部培训为主、外部培训为辅，人员培训不到位，本项扣1分； 2、每月对参与培训后的相关人员进行理论考试与实际操作能力考核，未落实到位，本项扣1分； 3、工艺管理培训，未培训到位，本项扣0.5分； 4、设备管理培训，未培训到位，本项扣0.5分； 5、运营管理制度培训，未培训到位，本项扣0.5分； 6、安全生产培训，未培训到位，本项扣0.5分； 7、培训资料齐全（培训大纲、培训内容、学习记录、员工答卷），资料不齐全，本项扣1分。 | 5 |  |
| 6 | 报表上报 | 按时限要求及时、准确、完整的向管理部门上报各种报表、报告和资料。 | 5 |  |
| 7 | 规程上墙 | - 各工艺段操作规程，工艺参数和工艺调整的范围和程序上墙； 2、运行管理制度和操作规程执行到位、各岗位工作人员职责明确。 | 5 |  |
| 8 | 定期巡检 | 运行管理人员和操作人员按规定定期巡检，构筑物（调节池、生化反应池等）、设备（提升泵、粗细格栅、压泥机、消毒装置等）、仪表（流量计等）的运行情况，并做好记录，发现异常情况，应按照规定程序及时处理。 | 5 |  |
| 9 | 运行要求 | 1、各工艺段均应制定操作规程，明确工艺参数和工艺调整的范围和程序。未建操作规程本项不得分；规程不规范、不完整，扣0.5分至1分； 2、各工艺段均应分别建有安全操作规程。未建安全本项不得分，不规范、不完整，扣0.5分至1分； 3、污水处理工艺段运转不正常，本项扣0.5分至1分； 4、污泥处理不正常、出泥量偏少，且不稳定扣0.5分至1分； 5、污泥含水率大于85%，扣0.5分至1分； 5、水质检测水样，未按规定取样和保存，扣0.5分至1分。 6、运行排班表、设备运行记录表、工艺运行记录表、交接班记录表、本项合计3分，记录不全或者未记录，每项扣0.5分； 7、在线监测报表，在线监测记录表，本项合计2分，记录不全或者未记录，每项扣0.5分； 8、脱泥间运行报表，PAM出入库清单、PAM加药记录表、脱泥间运行记录表、污泥处置合同（处置合同是规建局签的），本项合计3分，记录不全或者未记录，每项扣0.5分； 9、加药间运行报表，药剂投加记录表，本项合计1分，记录不全或者未记录，每项扣0.5分； | 5 |  |
| 10 | 事故上报 | 污水处理设施有下列情况之一者，必须上报管理部门： （1）需暂停运转的； （2）需拆除或闲置的； （3）需更新改造的； （4）污水处理设施运行不正常的。 | 7 |  |
| 11 | 安全培训 | - 定期进行安全培训计划，并做好相关记录 。 2、培训资料齐全（培训大纲、培训内容、学习记录、员工答卷）。 3、岗位责任制学习。 4、作业规程、操作规程学习记录。 | 7 |  |
| 12 | 安全防护 | 1、操作现场应配备必备的安全保护措施和消防措施。 2、在进行高空、池面、水下和受限空间等危险作业时，有专人进行监护。 3、易发生事故处设警示牌，在构筑物的明显位置应配备防护救生设施及用品。 | 6 |  |
| 13 | 安全标识 | 高温、高压、易燃、易爆、有毒（盐酸）、有害、腐蚀性（聚合氯化铝、盐酸）、放射性、易垮塌、易触电、易坠落（水池）、危险物品、设施或场所（消毒车间）等，设有明显的警示标志或采取有效隔离措施； | 6 |  |
| 14 | 劳保用品 | 1、安全专业仪器仪表配置齐全，如硫化氢、甲烷、一氧化碳、，配置不齐全，本项扣1分； 2、普通安全保护措施(安全绳、安全帽、防噪音耳塞、耐酸碱橡皮手套、橡胶耐酸碱服，护目眼镜、洗眼器、防毒面具、救生衣、救生圈、防泄漏等防护救生用品等），配置不齐全，本项扣1分； 3、特种作业安全工具配置齐全，绝缘帽、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、高压试电笔、拉闸杆等，本项扣1分； 4、应定期检查和更换上述防护用品，未落实到位，本项扣1分； 5、配备相应的劳保用品，并做好发放记录，及时检测安全防护性能，未落实到位，本项扣1分。 | 6 |  |
| 15 | 消防管理 | 1、办公、生产、电气设备、易燃易爆的场所，按消防部门的有关规定设置消防器材(灭火器和沙箱等）； 2、构筑物、中控系统等的避雷、防爆、防泄漏装置的测试、维修（电气焊使用）及其周期应符合电业和消防等部门的规定； 3、在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可燃物品。 （4）消防器材的设置符合消防部门有关法规和标准的规定，并按相关规定的要求定期检查、更新，保持完好有效。 | 7 |  |
| 16 | 厂区环境卫生 | 1、厂内道路畅通，道路卫生清洁。 2、厂区照明设施分布整齐完好。 3、厂区给排水设施完好无损（如井盖、盖板、排水管网等）； 4、构筑物、建筑物护栏完好； 5、及时修剪厂区内绿化； 6、配电柜、配电箱上锁关闭。 | 4 |  |
| 17 | 办公场所 | 1、办公室、化验室、操作室、机房内无垃圾堆放、无烟头、无痰迹、照明设施分布整齐、完好； 2、门、窗、玻璃明亮、无破损 3、墙壁无乱涂画、整洁； 4、卫生间设施，干净整洁，无破损； 4、办公桌椅及用品、操作工具，摆放整齐有序； 5、操作人员着装整齐统一，文明礼貌。 | 4 |  |
| 18 | 应急管理 | 1、建立健全安全生产综合应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 2、建立健全专项事故应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 3、突发环境事故应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 4、水量激增应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 5、防汛应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 6、厂内突发事故应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 7、水质突变应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 8、地质灾害应急预案，未建立健全相关制度，本项扣0.5分； 9、定期组织人员进行演练与总结，未落实到位，本项扣0.5分； 10、遇突发事故能在一小时内到达现场，并梳理解决方案，未落实到位，本项扣0.5分。 | 4 |  |
| 19 | 废弃物处理 | 对生产过程中产生的废液、废渣以及有毒、有害物质进行适当地妥善的处理、处置，并及时清洗其堆放处。 | 4 |  |
| 得分情况 |  | 设计总分 | 100 |  |

附件7：移交设备设施清单