南充国润排水有限公司

南充文峰污水处理厂二期工程

红线外10KV正式用电线路工程

竞争性谈判文件

项目编号：     /

项目名称：南充文峰污水处理厂二期工程（红线外10KV正式用电线路工程）

采 购 人：南充国润排水有限公司

日    期：2019年11月20日

目 录

第一部分	竞争性谈判公告	 5

第二部分	竞争性谈判供应商须知	7

一、 对供应商的要求	8

二、竞争性谈判文件	8

三、谈判响应文件	12

四、谈判响应文件的编制	12

五、谈判响应文件的递交	14

六、谈判办法和谈判事宜	18

七、中选通知	18

八、签订合同	19

九、价款支付	19

十、保密	20

十一、其他	20

第三部分	竞争性谈判文件格式	21

# 第一部分  竞争性谈判公告

根据南充国润排水有限公司的采购计划，兹邀请符合条件的潜在供应商参加本项目的报价和竞争性谈判。

一、项目名称：南充文峰污水处理厂二期工程（红线外10KV正式用电线路工程）

二、采 购 人：南充国润排水有限公司

三、项目概况与招标范围

3.1建设地址：南充市嘉陵区文峰镇联工村

3.2 建设内容及规模：

南充市文峰污水处理厂二期工程新建双回路10KV正式用电供电线路，供电容量6500KVA，建设内容如下（详细要求参见附件中的供电方案）：

1、主供电源接电点：线路起始位置为由10kV朱还线元宝山还房开闭所#6间隔，终点位置为南充市文峰污水处理厂二期工程新建高压配电室进线柜处，供电容量6500KVA。线路全长约1.24公里。

电源接入点设备配置要求：在10kV朱还线元宝山还房开闭所#6间隔旁设置落地式计量柜，柜内设带预付费功能的真空断路器、隔离开关、组合式互感器、带有负控功能的用户信息采集装置等设备，真空断路器控制回路应满足具有双绕组PT，100V供采集终端电源，220V供分界开关电源和电能表辅助电源等。

2、备用电源接电点：由10kV光文线69#杆“T”接。终点位置为南充市文峰污水处理厂二期工程新建高压配电室进线柜处，供电容量6500KVA。线路全长约0.1公里。

电源接入点设备配置要求：10kV光文线69#杆旁附杆上安装真空断路器、高压组合计量箱、智能控制开关、带有负控功能的用户信息采集装置等设备，真空断路器控制回路应满足具有双绕组PT，100V供采集终端电源，220V供分界开关电源和电能表辅助电源等。

3、进出线路敷设方式及路径：主供电源10kV朱还线元宝山还房开闭所#6间隔经落地式计量柜采用ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300电力电缆沿已建的市政电力通道敷设或直埋敷设的方式引至南充市文峰污水处理厂二期工程新建高压配电室进线柜处；备用电源10kV光文线69#杆“T”接后经新立附杆采用ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300电力电缆通过电缆直埋敷设的方式接入至南充市文峰污水处理厂二期工程新建高压配电室进线柜处；具体路径及敷设方式已勘察设计结果及政府规划部门最终批复为准。

3.3计划工期： 10天

3.4招标范围：本项目勘察、设计（含图纸审查）、施工（含施工用水、用电、施工便道、施工机械）、电气材料、电气设备采购安装等全部工作内容，完成通电调试、实验检验及资料编制，通过当地供电部门的竣工验收合格后交付使用，负责编制、报送财政评审及审计所需资料。

3.5质量标准：

工程质量必须符合国家、行业，国家电网和四川省有关电力施工的各项规程和规定；满足厂区用电设计要求；通过当地电力公司验收合格，且能正常投入使用；

四、响应供应商资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

2、必须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质；

3、必须是国网四川省电力公司2019年度集体企业核心分包商。

4、必须具有电监办颁发的承装电力设施四级及以上等级许可证；

5、近5年承担过相同规模电力工程的施工，工程质量合格。

6、具有良好信誉、且在近三年内的工程施工中未发生重大安全事故和质量事故；

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则该响应无效。

五、竞争性谈判文件获取方式：

邮件、网站下载（www.scgrhj.com）方式获取。

六、响应文件递交截止时间及地点：

（一）响应文件递交截止时间为 2019 年 11月 27日14:00 （北京时间）  ，谈判开始时间为  2019 年 11 月 27 日14:00  （北京时间） ；

（二）响应文件递交及竞争性谈判地点：

所有响应文件必须在截止时间之前递交到四川发展环境投资集团投资集团有限公司，地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座19楼，逾期不予接收。【允许以快递方式送达，但响应供应商法定代表人或授权代表必须于竞争性谈判时到达现场参加二次报价和竞争性谈判，否则视为弃权】。

七、投标保证金

本次竞争性谈判投标保证金5000元。投标人递交响应文件前将投标保证金转入南充国润排水有限公司银行账户(开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部，账号：601332601)。

转账类目注明为“文峰二期红线外10KV正式用电线路工程投标保证金”。投标人提供转账凭据，由招标人财务人员向投标人出具缴纳投标保证金的收据。

八、联系方式

采购人： 南充国润排水有限公司

联系人： 敬先生

电  话： 17781120627

邮  箱： 937820674@qq.com

南充国润排水有限公司

2019年11月20日

# 第二部分  竞争性谈判供应商须知

## 一、投标须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：南充国润排水有限公司 地 址：南充市嘉陵区文峰镇联工村 联系人：敬杰 电 话：17781120627 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南充市文峰污水处理厂二期工程（红线外10KV用电线路工程） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南充市嘉陵区文峰镇联工村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目勘察、设计（含图纸审查）、施工（含施工用水、用电、施工便道、施工机械）、电气材料、电气设备采购安装等全部工作内容，完成通电调试、实验检验及资料编制，通过当地供电部门的竣工验收合格后交付使用，负责编制、报送财政评审及审计所需资料。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：10日历天 计划开工日期：2019年11月 30日 计划竣工通电日期：2019年 12月10日 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：工程质量必须符合国家、行业，国家电网和四川省有关电力施工的各项规程和规定，最终通过当地电力公司验收合格，且能正常运行使用。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）； 2、必须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质； 3、必须是国网四川省电力公司2019年度集体企业核心分包商。 4、必须具有电监办颁发的承装电力设施四级及以上等级许可证（含四级）； 5、近5年承担过相同规模电力工程的施工，工程质量合格。 6、具有良好信誉、且在近三年内的工程施工中未发生重大安全事故和质量事故； （省外施工企业应具有（有效期内的）《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》）资质。 财务要求：近3(2016年-2018年)年（限定在3年以内）无亏损， 信誉要求：不存在投标人须知1.4.3情形。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 限制投标的情形 | 除投标人不得存在的12种情形之一外，投标人也不得存在下列情形之一： （13）四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，在 3年内不接受其投标； （14）在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在5年内不接受其投标； （15）近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的； （16）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （17）近3年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的； （18）投标人与招标人相互参股或相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 当地供电部门批复的供电方案文件、经电力公司审查通过的施工图（红线外）。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 11 月 27 日 14 时 00 分（北京时间） |
| 3.2 | 最高限价或其计算方法 | 本工程费最高限价：暂估 166 万（包干价：电力勘察设计、图纸审查、临时道路、施工用水、用电、施工机械、电气材料、电气设备采购转运及安装、评审费用和验收、竣工结算及报送财政评审等）。 |
| 3.2.1 | 投标报价方式 | 由投标人应根据项目概况，同时结合自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险。投标人在招标人给出的最高限价的基础自行下浮报价，超过限价的报价视为不响应招标文件要求，做否决投标处理。 注：（1）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，做废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金为5000元。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 中标单位的中标通知书发出后退还未中标单位的投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | 投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金： （一）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回、补充、修改或替代投标文件的； （二）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的； （三）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的； （四）法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 参照本章六、谈判办法和谈判事宜执行。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评审法 |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |
| 10.7 | 建设资金拨付 | 具体支付由合同条款约定。 |
| 10.8 | 合同中履行过程中物价波动引起的价格调整 | 不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付，即投标报价表中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担。但因法律变化引起的价格调整除外。 |

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2019年 11 月 25 日 17：00点 。采购人对所质疑事项在2019年 11 月 26 日12:00点前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 三、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.报价文件；3.商务文件；（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式三份，正本一份副本两份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第三部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第三部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第三部分）；

6.项目负责人资格证明文件（格式见第三部分）

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第三部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并单独密封。

（二）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.报价表（格式见第三部分）。

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

（三）商务文件

1.供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）；

2.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第三部分）；

## 四、谈判响应文件的编制

1.资格证明文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于×年×月×日×时之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

## 五、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 六、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共  3人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价 166万元（此价格为暂估限价，最终以财政评审价格为最高限价），评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为中选候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准进行修正;（3）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启资格证明文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的其余响应文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场；

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判，供应商进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、技术内容等。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息；

7. 评审小组根据第二轮报价及谈判结果进行综合评分，得分最高的供应商即为中选候选人。

8.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.联合体应提交联合体协议，否则，为无效响应。联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

11.非委托代理人或法定代表人现场提交二次报价的。

12.评审小组一致认为报价明显不合理的；

13.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

14.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

15.法律法规规定的其他应作无效响应的；

16.未有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1．评审小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组确认的中选候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

4.评分

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | - 第二轮最高限价为第一轮最底总报价。 - 第二轮总报价以最底价为满分。以最底价为基准，每增加0.5%（不足0.1%按0.5%计算）扣3分，最高扣60分。 | 64分 |
| 企业资质 | 1、具备电力工程施工总承包叁级资质得2分，具备电力工程施工总承包贰级资质加3分，具备电力工程施工总承包壹级资质加4分，具备输变电工程专业叁级以上承包资质加3分，本项最多得12.0分。 | 16分 |
|  | 2、项目负责人：具备中级工程师职称得2分，具备高级及以上工程师职称加2分。本项最多得4.0分。 |  |
| 案例 | 自2016年9月以来，具有架空线路工程、输变电工程、南充地区城市生活污水处理厂电力工程或类似电力工程施工业绩，提供1个得5分（需提供合同复印件）；本项最高得20分： | 20分 |

## 七、中选通知

（一）谈判结束5个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

## 八、签订合同

（一）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（二）中选人在收到《中选通知书》后5日内向采购人缴纳履约保证金（中选人投标保证金可自动转为履约保证金），7个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）采购人出具中标通知书5日内无息退还未中标供应商的投标保证金。

## 九、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 十、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十一、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属“南部县国润排水有限公司”。

# 第三部分  竞争性谈判响应文件格式

## 一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：XX公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- （二）承诺书

承  诺  书（样表）

XX公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

10.我公司承诺完全响应本竞争性谈判文件所附合同全部条款。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

- 2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收。

- （四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

XX公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和中选后的合同竞争性谈判、合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注： 本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

- （五）项目负责人资格文件

项目负责人资格文件

XX公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特任命         （项目负责人姓名）作为本项目负责人，负责开展编制、评审等相关工作。

项目负责人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 项目负责人身份证复印件 |  | 项目负责人注册资格证书 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：

- 本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

## 二、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：XX公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南充文峰污水处理厂二期工程（红线外10KV正式用电线路工程） |  |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价为包干价：含勘察、设计、施工、税费、设备费、运费、征地费、青苗赔偿费、评审费用和验收费等相关所有费用。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

## 三、商务文件

（一）商务文件封面格式

致：XX公司

商务文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（一）供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）

- （二）供应商业绩项目一览表

近5年完成的类似项目情况表（可调整）

| 序号 | 项目名称 | 项目建设方 | 项目建设方 联系人及电话 | 项目总金额 （元） | 合同号 | 项目内容简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

附合同证明材料。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

## 四、合同

南充文峰污水处理厂二期工程（红线外10KV正式用电线路工程）

总承包

合

同

书

2019  年　　月  　日

签订地点：四川南充市

目 录

合同协议书	3

第一条 工程概况	3

第二条 合同范围和条件	3

一、实体安装部分内容	3

二、资料手续部分内容	3

第三条 合同价款	4

第四条 工期	4

第五条  权利和义务：	4

一、甲方权利和义务：	4

二、乙方的权利和义务：	5

第六条 费用及结算付款方式	5

一、付款方式：	5

第七条  违约	6

第八条  工程质量保修	6

第九条  合同争议或纠纷处理	6

笫十条 其它约定事项	6

第十一条 合同生效	6

第十二条 合同份数	7

- 合同协议书

甲方（发包方）：　南充国润排水有限公司         （以下简称甲方）

乙方（承包方）：                               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南充文峰污水处理厂二期工程（红线外10KV正式用电工程）事项协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同及附件。

- 第一条 工程概况

工程名称：南充文峰污水处理厂二期工程（红线外10KV正式用电工程）

工程地点：四川省南充市嘉陵区联工村

合同内容：文峰污水处理厂二期工程红线外10KV正式用电工程的电力勘察设计（含图纸审查）、施工（含施工用水、用电、施工便道、施工机械）、电气材料、电气设备采购及安装等全部工作内容，完成通电调试、实验、检验及资料编制，通过当地供电部门的竣工验收合格后交付使用，负责编制、报送财政评审、审计所需资料。

- 第二条 合同范围和条件

乙方承包范围：

1.负责红线外10KV正式用电工程的勘察、设计、图纸审查；

2.完成图纸及合同要求的全部工作内容；

3.根据电力公司出具的用电方案及经电力公司审查通过的施工图和清单进行材料采购、安装、调试、验收工作；

4.电力线路建设完成后确保电力验收通过，直至通电。通电后确保电力设备能正常运行使用，若设备无法正常运行，乙方应无条件整改至正常运行为止。

5.电力施工过程中的对外协调工作；

- 一、实体安装部分内容

1、南充市文峰污水处理厂二期红线外10KV正式用电工程的箱变安装、电杆，金具，导线安装、户外真空开关安装，通电前调试等；

2、电杆，箱变之间的电缆、相关电气设备安装及调试；

3、箱变及电杆基础制作；

4、负责电力系统的控制/信号/反馈/通讯线路等图纸所示范围内所有相关安装、调试、检测、竣工验收，以及高低压配电系统的第三方检验检测费（计量整定费、入网检测费、向政府职能部门缴纳的各项费用等）。

- 二、资料手续部分内容

1、负责项目需求的6500KVA用电容量施工的协调、调试及相关工作内容等；

2、负责办理厂外用电工程报建、验收手续，直至验收合格（正式通电），达到交钥匙工程竣工标准；

3、竣工验收后，按照财评、审计要求，负责编制并提供财评、审计所需资料；

- 第三条 合同价款

1、本合同暂定含税总价为（小写）：￥  xxxx  元人民币（大写）    ，此价格仅为合同暂定价。

2、本工程建设完成至验收合格顺利通电期间，乙方负责办理电力部门验收审查的全部手续。

3、施工用水用电费包括在报价中，由乙方承担。

4、自中标之日起，至工程竣工验收合格之日，劳务价格波动的风险费、不利天气造成影响的增加费用、临建搭拆和搬迁的费用、现场原有工程拆除及清理的费用、场地回填和平整的费用、施工和生活所用水电费用及在现场指定地点拉接的费用、施工场地清理及垃圾外运等所发生的所有费用、自进场施工至工程移交前的工程照管费用等均由乙方承担，甲方不再向乙方支付合同外其它任何费用。

- 第四条 工期

开始工作日期：   以甲方另行通知进场实施时间为准

结束工作日期：   通过电力部门验收，设备正常运行为止。

总日历工作天数为：10天

- 第五条  权利和义务：

- 一、甲方权利和义务：

1、甲方有权领导和管理工人的安全工作，经常检查督促，乙方要无条件接受甲方的质量安全检查。

2、乙方到甲方项目部借安装图纸，然后自行复印白图，建施及结施图纸由乙方自行复印白图。

3、甲方应协助提供办理供电局手续所需的资料。

4、甲方有权对乙方的工作进行全面检查、督促进度和质量、安全管理工作。

5、乙方应确保本项目采购的全部材料、电力设备质量合格，因乙方采购的材料、设备不合格原因造成的安全事故或相关经济损失甲方有权依法追究乙方责任。

- 二、乙方的权利和义务：

1.乙方应按照合同约定工作内容，按质、按量、按时完成全部工作。

2.乙方应无条件确保设计文件符合电力公司要求，能顺利通过电力公司审查；乙方应确保本项目所采购的材料和设备质量合格，且符合国家法律法规及电力公司相关要求。

3.乙方应确保工程质量合格，能顺利通过电力验收。若因乙方原因通不过电力验收，乙方应无条件整改合格至验收通过。

4.乙方应确保通电后电力设备能正常运行使用，若因乙方原因导致通电后无法正常使用，乙方有义务无条件整改至能正常运行。

5.乙方应根据甲方施工进度计划在规定期限内组织力量完成其所担负的施工任务，确保甲方施工工期；

6.乙方承诺本工程劳务不转包，如不遵照执行，甲方有权随时终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

7.乙方应服从甲方现场管理人员安排，如发现不服从安排情况，甲方对乙方处以 200 元／次的罚款，直接从乙方工程款中扣除。

8.乙方人员发生事故后，如因乙方工作失误造成劳务纠纷，影响甲方形象或工作，乙方须赔偿因此给甲方带来的损失。

- 第六条 费用及结算付款方式

- 一、付款方式：

1、质量保修金：最终审计结算金额的5%。一年质保期届满，乙方开具相应金额且符合国家税务要求的合法增值税专用发票后（税率为9℅），15个工作日内支付质量保修金。

2、工程款支付：

（1）预付款：600000.00万（大写：陆拾万元整）。合同签订后支付。

（2）通过财政评审后，付款至财政评审金额的50%。（如果预付款已达到或超出财政评审金额的50%，则财政评审后不付款，待最终审计金额确定后支付至审计金额的95%。）

（3）通过最终审计，付款至审计金额的95%。（若审计结果出来时一年质保期已满，则连同质量保修金一并支付。）

（5）质保金：审计金额的5%，一年质保期届满后支付。质保期起算时间：自正式通电之日起算。

（4）每次付款前，乙方需向甲方开具相应金额且符合国家税务要求的合法增值税专用发票（税率为9℅）。

★如乙方提供的票据不符合国家税务部门的要求造成甲方无法报验抵扣，造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。

- 第七条  违约

甲方违约：在合同履行期间，因甲方原因乙方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算。

乙方违约：在合同履行期间，因乙方原因甲方要求终止或解除合同，甲方不向乙方支付任何费用。

- 第八条  工程质量保修

- 保修范围：由乙方承建的所有项目均在保修范围内。

- 质量保修期： 壹 年；质量保修期自正式通电之日计算。

- 质量保修责任

1、保修期内，甲方发现问题并通知乙方整改的，乙方需在甲方通知后 肆 小时内到达现场处理事故、进行整改，并在最短时间把事故处理好。否则，乙方将承担由此给甲方造成的一切损失。乙方未能及时到达现场处理事故或在整改工作开展不力的，甲方有权另行聘请其它专业公司进行维修，且无论该问题是否为乙方责任所致，由此产生的一切费用由乙方承担，由甲方直接从其保修金中双倍扣除，不足部分由乙方补足。同时，在保修期内所有维修及保修费用均为免费。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后 贰 小时内即到达事故现场抢修。

- 第九条  合同争议或纠纷处理

在合同履行中发生争议的，尽量友好协商解决。协商不成的，合同当事人可向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 笫十条 其它约定事项

未经甲方书面委托授权，乙方与任何人的言行产生的一切经济法律责任与甲方无关。

- 第十一条 合同生效

本合同约定双方签字盖章后生效。

- 第十二条 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方： 南充国润排水有限公司                         乙方：

（公章）                                               （公章）

法定代表人或委托代理人： 　　　　　　    　        法定代表人或委托代理人：

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部　 开户银行：

账号：601332601                                       账号：