喀什市国润排水有限公司泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购

竞争性谈判文件

采购人：喀什市国润排水有限公司

二〇一九年五月三十日

# 第一部分  竞争性谈判公告

根据喀什市国润排水有限公司的采购计划，兹邀请符合条件的潜在供应商参加本项目的报价和竞争性谈判。

一、项目名称：喀什市国润排水有限公司泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购

二、采 购 人：喀什市国润排水有限公司

三、采购项目内容：该项目预算金额为140万元。

喀什市国润排水有限公司泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购 ：泥浆不落地相关设备（一套）。具体要求见第二部分竞争性谈判供应商须知及第三部分技术标准和要求。

项目供货期及供货地点：根据采购人要求。

四、响应供应商资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加报价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、有两名及以上同时具备井控证及HSE证的专业人员的技术团队签署承诺书，在接到通知后12小时内到达现场服务，提供设备安装和后期技术支持；

7、参选供货商应具有为塔里木地区提供泥浆不落地设备供货服务项目业绩，近一年至少有2个同类项目业绩，提供甲方证明；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购不接受联合体响应。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则该响应无效。

五、响应文件递交截止时间、地点：

（一）响应文件提交截止时间（谈判程序启动时间）：【2019年6月6日2:00】；

（二）响应文件递交及竞争性谈判地点：

所有响应文件必须在截止时间之前递交到四川发展国润环境投资有限公司会议室（成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座19楼）（竞争性谈判地点），逾期不予接收。允许以快递方式送达，但响应供应商法定代表人或授权代表必须于竞争性谈判时到达现场参加二次报价和竞争性谈判，否则视为弃权。

六、廉洁承诺书

所有响应单位须按本采购文件提供的格式提供一式两份廉洁承诺书，不装订在响应文件中（手持件）。

七、联系方式

采购人：喀什市国润排水有限公司

地 址：新疆喀什地区喀什市多来提巴格乡4村(315国道南侧)

邮 编：844000

联系人：曹先生

电 话：13999887725

喀什市国润排水有限公司

2019年5月30日

# 第二部分  竞争性谈判供应商须知

## 对供应商的要求

（一）资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加报价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、有两名及以上同时具备井控证及HSE证的专业人员的技术团队签署承诺书，在接到通知后12小时内到达现场服务，提供设备安装和后期技术支持；

7、参选供货商应具有为塔里木地区提供泥浆不落地设备供货服务项目业绩，近一年至少有2个同类项目业绩，提供甲方证明；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购项目具体要求：

1、基本参数综述

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 泥浆不落地设备1套 |  |  |
| 1、隔膜式压滤机(XMAI200/1250-30U)JB/T4333-2013 | 过滤面积200㎡ |  |
|  | 压紧压力20MP |  |
|  | 反压压力30MP |  |
|  | 过滤压力8KG/CM² |  |
|  | 液压站、拉板小车、皮带输送机电机防爆型 |  |
| 2、搅拌器 | 175减速箱 |  |
|  | 防爆型电机11KW |  |
| 3、防爆型控制箱（防爆照明动力配电箱） | BXM(D-52)51(GB3836-2010)给搅拌器、照明灯及吸砂泵供电 |  |
| 4、防爆型总控柜（电气控制柜） | BXK51(GB3836-2010)带45KW软启动回路1组 |  |
| 5、破胶罐 | 8.5M×2.8M×2.32M |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,,顶板3.7-4MM，配泵仓 |  |
| 6、缓存罐 | 8.5M×2.8M×2.32M |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,,顶板3.7-4MM，配泵仓 |  |
| 7、收集混沙罐(2) | 7M×2.8M×1.32M |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,顶板花纹网 |  |
| 8、收集混沙罐(1) | 8.5M×2.8M×1.32M |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,顶板花纹网 |  |
| 9、清水灌 | 8.5M×2.8M×2.32M |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM，无上盖 |  |
| 10、撬装工作平台 | 满足压滤机安装及运输整体吊装 |  |
| 11、防爆型LED照明灯 | BTD-30W(室外) |  |
| 12、沙子储存槽（2具） | 8.5米*3米*1.32米 |  |
|  | 底板6MM、底梁160MM工字钢、立板4.7-5MM、框架80MM方管 |  |
| 13、砂子收集槽 | 2米*3.3米 |  |
|  | 5.5-6MM钢板焊接 |  |
| 14、斜梯 | 3米*0.8米 |  |
| 15、正压式空气呼吸器 | GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》 |  |
| 16、气体检测仪 | 复合式四合一 |  |

2、泥浆不落地设备必须以完整的、整体形态交货。压滤机首选景津压滤机厂生产隔膜式。

3、合同签订之日起整套设备生产周期小于10天发货，签保证承诺书。整套设备可适应新疆地理、地质、气候、温度等条件。

4、新疆有生产厂区、有服务人员提供服务承诺保证书。

以上最低要求，必须满足。

（三）其他要求：

1.此次报价均为含13%税价格, 含设备费、运费、安装费、调试费、税费等相关所有费用。

2.谈判响应文件有效期：30日历天。

3.本次设备采购项目不集中组织现场勘察。

## 二、竞争性谈判文件

## （一）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于【2019年6月5日9:30】。采购人对所质疑事项在【2019年6月5日17:00】前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 三、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.报价文件；3.商务文件；4、技术文件。（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式六份，正本一份副本五份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第三部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第三部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第三部分）；

6．提供近三年财务报表（成立不足三年企业，须提供自成立之日起至今财务报表）；

7．提供售后服务承诺书、HSE承诺书、保密承诺书、廉政承诺书；

8．承诺质保期出厂12个月；

9．设备供货商可以为设备集成商，设备具备油田钻井现场实际应用成功案例，至少提供2份类似服务证明材料，提供客户证明，盖章有效；

10、企业安全生产规章制度包括安全管理规章制度、安全教育培训制度、安全生产应急预案、安全生产管理规定、设备操作规程上墙照片；

11、所有生产所需设备操作规程；

12、工期承诺书、质保期服务承诺书、服务保障承诺书；

13、供应商提供电焊工中级、电工中级及以上的职称证件不少于10人。

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第三部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。参会人员须携带身份证原件。

所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并单独密封。

（二）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.报价表（格式见第三部分）。

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

（三）商务文件

1.供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）；

2.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第三部分）；

3.对合同主要条款是否接受（格式见第三部分）

4.设备整机提供12个月以上质保。

（四）技术文件

1.设备的外形尺寸图；

2.制造和质保保证和措施；

3.设备的安装、运行、维修说明；

4.电气原理图；

## 四、谈判响应文件编制

1.资格证明文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于   年  月  日  时之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

## 五、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 六、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由评标专家共5人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价140万元，评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为成交候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准进行修正;（3）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启资格证明文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的其余响应文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场；

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判，供应商进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、技术内容等（本文件规定作为响应前提条件的除外）。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

8. 评审小组根据第二轮报价及谈判结果进行综合评分，得分最高的供应商即为成交候选人。

9.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.非委托代理人或法定代表人现场提交二次报价的。

11.评审小组一致认为报价明显不合理的；

12.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；

13.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

14.没有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的；

15.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织磋商:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1．评审小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法推荐成交人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组推荐的成交候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交人。

（五）综合评审标准

| 序号 | 项目 | 分数 | 评审内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格证明文件 | 25 | 1.《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》，安全生产许可证、安全标准化生产证齐全得5分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2.在项目所实施区域(塔里木油田）有生产厂区或维修基地、签署承诺书12小时内到达现场服务得10分，不能提供不得分； 3．提供近三年财务报表得2分，不提供得0分； 4．提供售后服务承诺书、HSE承诺书、保密承诺书、廉政承诺书、工期承诺书、质保期服务承诺书、服务保障承诺书得3分，不提供得0分； 5．企业安全生产规章制度包括安全管理规章制度、安全教育培训制度、安全生产应急预案、安全生产管理规定、设备操作规程上墙照片、提供所有生产所需设备操作规程、人员证件提供不少于10人得5分，每缺少一项扣1分，扣完为止；。 |  |
| 二 | 报价文件 | 45 | 评标基准价为：所有有效响应供应商的第二次报价以最低价为满分，45分。该最低价为基准价，每高于基准价1%扣1分（不足1%按1%计算），扣完为止 |  |
| 三 | 业绩 | 10 | 设备供货商必须为设备生产商，设备具备油田钻井现场实际应用成功案例（新疆塔里木地区），至少提供2份国企服务证明材料，盖章有效，有2个业绩得10分，不提供不得分。 |  |
| 四 | 技术 | 20 | 第二部分供应商须知中采购项目的基本要求为最低要求必须满足，全部满足所有基本条件得10分，每缺少一项扣1分，最多扣5分；生产周期小于10天并送达甲方指定钻井现场得10分，每增加一天扣1分，最多扣5分。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |

## 七、成交通知

（一）谈判结束5个工作日内采购人将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）成交通知书将作为签订合同的依据。

## 八、签订合同

（一）成交人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）成交人在收到《成交通知书》后5个工作日内按《成交通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、成交人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如成交人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权要求成交人承担成交价10%的缔约过失责任。

## 九、价款支付

付款方式：签订合同后预付合同价款的30％；产品全部到货并安装完成支付合同价款的40% ； 完成调试、验收，正式运行或使用后 2日内支付合同价款的20%；余下合同价款的5%作为质量保证金，质量保证期满之日起10日内支付（每次付款前供应商提供相应的增值税专用发票）。

注：申请付款所提供的单据中发票应符合国家规定，类型适用以下方式：

乙方须提交相应金额的13%税率的增值税专用发票。

## 十、保密

（一）公布报价以后，有关磋商响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定成交人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十一、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属“喀什市国润排水有限公司”

# 第三部分  技术标准和要求

# 采购内容：该项目为喀什市国润排水有限公司钻井泥浆不落地服务项目泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购及安装；

具体采购清单如下：

注：此项目所用钢材均为巴音钢厂生产中碳钢，材质Q235型。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集混砂罐（1） | 8.5×2.8×1.32m | 套 | 1 | 材质Q235 |
| 2 | 收集混砂罐（2） | 7×2.8×1.32m | 套 | 1 | 材质Q235 |
| 3 | 搅拌器（减速机杭州萧山减速机厂壳体普通铸铁、蜗轮蜗杆铸钢、齿轮为黄铜） | 11KW | 台 | 11 | 电机山东茂力厂生产（绕组为铜芯、壳体普通铸铁） |
| 4 | 搅拌器、杆泵及灯防爆控制箱 |  | 台 | 4 | 材质Q235搅拌杆及浆页材质 |
| 5 | 防爆总控制柜 | 防爆 | 套 | 1 | 热轧钢板（Q235成型焊接） |
| 6 | 缓存罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 7 | 破胶罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 8 | 卧式泥浆泵 | 37KW | 台 | 1 | 品牌 |
| 9 | 防爆控制柜（软启动柜） | 防爆 | 台 | 1 | 热轧钢板（Q235成型焊接） |
| 10 | 压滤机（景津隔膜型）滤板材质，增强聚丙烯（立式二次压榨）功能，离心泵往隔膜滤板内冲水，二次压榨滤饼，使滤饼水分更低 | TH200 | 套 | 1 |  |
| 11 | 滤布(材质丙纶滤布) | 750B | 套 | 1 |  |
| 12 | 液压站 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 拉板小车（压滤机自动拆板附属部件） |  | 套 | 1 | 不锈钢材质（304） |
| 14 | 撬装工作平台 |  | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 15 | 皮带输送机 | 1×8.6m | 台 | 1 | 橡胶加线2层 |
| 16 | 二次压榨泵 | Q=6 M3/h,3KW | 台 | 1 | 防爆立式泵 |
| 17 | 储水罐 | 3M3 | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 18 | 吸沙泵 | 7.5KW | 台 | 4 | 防爆立式泵 |
| 19 | 潜水泵防爆 | 3KW | 台 | 2 |  |
| 20 | 沙子储存槽 | 8.5米*3米*1.32米 | 具 | 2 | 材质Q235 |
| 21 | 砂子收集槽 | 2米*3.3米 | 个 | 1 | 材质Q235 |
| 22 | 照防爆明灯杆照明灯 | LED灯 | 个 | 5 |  |
| 23 | 斜梯 | 3米*0.8米 | 个 | 1 |  |
| 24 | 清水罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 25 | 甲方配电室到主控柜电缆 | 60平铜芯 | 米 | 100 |  |
| 26 | 配套工具（铁锹4把、榔头1个、活动扳手4把、内六方一套、电工工具一套、壁纸刀子一个、手拉葫芦0.5吨、卷尺5米1把） |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 劳保（红色工衣、油田专用工鞋、安全帽） |  | 套 | 10 |  |
| 28 | 其它材料（设备连接螺栓、垫片、胶带、壁纸刀） |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8/30 | 套 | 2 |  |
| 30 | 气体检测仪 | 复合式四合一 | 台 | 2 |  |
| 31 | 胶管，阀门 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 设备电缆1 | YC3×25+1×10 | 米 | 50 |  |
| 33 | 设备电缆2 | YC3×16+1×10 | 米 | 30 |  |
| 34 | 设备电缆3 | YC3×10+1×4 | 米 | 50 |  |
| 35 | 设备电缆4 | YC3×2.5+1×1.5 | 米 | 300 |  |
| 36 | 照明电缆 | YC 2×1.5 | 米 | 80 |  |
| 37 | 防护栏 |  | 套 | 2 |  |
| 38 | 龙门架 |  | 个 | 2 |  |
| 39 | 接地线桩 | 30MM粗60厘米长 | 根 | 20 |  |
| 40 | 接地线 |  | 根 | 40 |  |
| 41 | 水管线、阀门、法兰等附件 |  | 套 | 1 |  |
| 42 | 机油、液压油 |  | 桶 | 2 |  |
| 43 | 设备喷漆费 |  | 套 | 1 |  |
| 44 | 技术支持费 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 设备运输费 |  | 套 | 1 |  |
| 46 | 设备维护费 |  | 套 | 1 |  |
| 47 | 安装调试费 |  | 套 | 1 |  |

# 第四部分 竞争性谈判响应文件格式

## 一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：喀什市国润排水有限公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- （二）承诺书

承  诺  书（样表）

XX公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

10.我公司承诺接受本竞争性谈判文件中所附合同全部条款。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收。

- （四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

XX公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和成交后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

## 二、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：喀什市国润排水有限公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表（首轮报价）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费、设备费、运费、安装费等相关所有费用。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

报价表（二次报价）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费、设备费、运费、安装费等相关所有费用。

4.该报价表供应商须盖章签字后手持两份，在二次报价阶段时提供，无须装订在报价文件中。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

（二）分部分项报价表

分部分项报价表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集混砂罐（1） | 8.5×2.8×1.32m | 套 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 2 | 收集混砂罐（2） | 7×2.8×1.32m | 套 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 3 | 搅拌器 | 11KW | 台 | 11 |  |  |  |
| 4 | 搅拌器、杆泵及灯防爆控制箱 |  | 台 | 4 |  |  | 材质Q235 |
| 5 | 防爆总控制柜 | 防爆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 缓存罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 7 | 破胶罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 8 | 卧式泥浆泵 | 37KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防爆控制柜（软启动柜） | 防爆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 压滤机（景津隔膜型）滤板材质，增强聚丙烯（立式二次压榨）功能，离心泵往隔膜滤板内冲水，二次压榨滤饼，使滤饼水分更低 | TH200 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 滤布(材质丙纶滤布) | 750B | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 液压站 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 拉板小车 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 撬装工作平台 |  | 台 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 15 | 皮带输送机 | 1×8.6m | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 二次压榨泵 | Q=6 M3/h,3KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 储水罐 | 3M3 | 台 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 18 | 吸沙泵 | 7.5KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 潜水泵防爆 | 3KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 20 | 沙子储存槽 | 8.5米*3米*1.32米 | 具 | 2 |  |  | 材质Q235 |
| 21 | 砂子收集槽 | 2米*3.3米 | 个 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 22 | 照防爆明灯杆照明灯 | LED灯 | 个 | 5 |  |  |  |
| 23 | 斜梯 | 3米*0.8米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 清水罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 |  |  | 材质Q235 |
| 25 | 甲方配电室到主控柜电缆 | 60平铜芯 | 米 | 100 |  |  |  |
| 26 | 配套工具（铁锹4把、榔头1个、活动扳手4把、内六方一套、电工工具一套、壁纸刀子一个、手拉葫芦0.5吨、卷尺5米1把） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 劳保（红色工衣、油田专用工鞋、安全帽） |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 28 | 其它材料 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8/30 | 套 | 2 |  |  |  |
| 30 | 气体检测仪 | 复合式四合一 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 胶管，阀门 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 设备电缆1 | YC3×25+1×10 | 米 | 50 |  |  |  |
| 33 | 设备电缆2 | YC3×16+1×10 | 米 | 30 |  |  |  |
| 34 | 设备电缆3 | YC3×10+1×4 | 米 | 50 |  |  |  |
| 35 | 设备电缆4 | YC3×2.5+1×1.5 | 米 | 300 |  |  |  |
| 36 | 照明电缆 | YC 2×1.5 | 米 | 80 |  |  |  |
| 37 | 防护栏 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 38 | 龙门架 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 39 | 接地线桩 | 30MM粗60厘米长 | 根 | 20 |  |  |  |
| 40 | 接地线 |  | 根 | 40 |  |  |  |
| 41 | 水管线、阀门、法兰等附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 机油、液压油 |  | 桶 | 2 |  |  |  |
| 43 | 设备喷漆费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 技术支持费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 45 | 设备运输费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 46 | 设备维护费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 安装调试费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 合价： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

## 三、商务文件

（一）商务文件封面格式

致：XX公司

商务文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（一）供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）

- 供应商业绩证明

- 设备供货商必须为设备生产商，设备具备油田钻井现场实际应用成功案例，提供2份类似服务证明材料，提供客户证明，盖章有效。

近3年完成的类似项目情况表（可调整）

| 序号 | 项目名称 | 项目建设方 | 项目建设方 联系人及电话 | 项目总金额 （元） | 合同号 | 项目内容简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

附证明材料。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

（三）对合同主要条款（见第四部分）接受情况

| 对合同主要条款 | 全部接受 | 不完全接受 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

备注：1、对合同主要条款完全接受的在1后对应部位划√。

2、供应商对合同条款必须全部接受，否则视为放弃本次参选。

## 四、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：XX公司

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

技术条款偏离表

项目名称：                            比选编号：

| 采购项目 | 采购规格及参数 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、隔膜式压滤机(XMAI200/1250-30U)JB/T4333-2013 | 过滤面积200㎡ |  |  |
|  | 压紧压力20MP |  |  |
|  | 反压压力30MP |  |  |
|  | 过滤压力8KG/CM² |  |  |
|  | 液压站、拉板小车、皮带输送机电机防爆 |  |  |
| 2、搅拌器 | 175减速箱 |  |  |
|  | 防爆型电机11KW |  |  |
| 3、防爆控制箱（防爆照明动力配电箱） | BXM(D-52)51(GB3836-2010)给搅拌器、照明灯及吸砂泵供电 |  |  |
| 4、防爆总控柜（电气控制柜） | BXK51(GB3836-2010)带45KW软启动回路1组 |  |  |
| 5、破胶罐 | 8.5M×2.8M×2.32M |  |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,,顶板3.7-4MM，配泵仓 |  |  |
| 6、缓存罐 | 8.5M×2.8M×2.32M |  |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,,顶板3.7-4MM，配泵仓 |  |  |
| 7、收集混沙罐(2) | 7M×2.8M×1.32M |  |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,顶板花纹网 |  |  |
| 8、收集混沙罐(1) | 8.5M×2.8M×1.32M |  |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM,顶板花纹网 |  |  |
| 9、清水灌 | 8.5M×2.8M×2.32M |  |  |
|  | 底板7.7-8MM,瓦楞立板5.7-6MM，无上盖 |  |  |
| 10、撬装工作平台 | 满足压滤机安装及运输整体吊装 |  |  |
| 11、防爆型LED照明灯 | BTD-30W(室外) |  |  |
| 12、沙子储存槽（2具） | 8.5米*3米*1.32米 |  |  |
|  | 底板6MM、底梁160MM工字钢、立板4.7-5MM、框架80MM方管 |  |  |
| 13、砂子收集槽 | 2米*3.3米 |  |  |
|  | 5.5-6MM钢板焊接 |  |  |
| 14、斜梯 | 3米*0.8米 |  |  |
| 15、正压式空气呼吸器 | GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》 |  |  |
| 16、气体检测仪 | 复合式四合一 |  |  |

注：

- 供应商应当逐条对照竞争性谈判文件技术条款，就竞争性谈判文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

- 如竞争性谈判响应文件对技术条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

供应商：                            （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：              （签字）

年      月       日

（其他需描述部分格式由供应商自拟格式）

廉洁承诺书

喀什市国润排水有限公司：

我单位已收到贵公司《廉洁告知书》，为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的喀什市国润排水有限公司泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

承诺方：（盖章）               代表人：（签字）

联系方式：                         年   月   日

# 第五部分  合同主要条款（暂定）

喀什市国润排水有限公司

泥浆不落地相关设备及整套集成服务

采

购

合

同

合同编号：[                 ]

签署地点：[                 ]

签署日期：    年    月    日

目    录

第一条  定  义	37

第二条  合同标的	38

第三条  合同价款	38

第四条  付款方式	39

第五条  工  期	40

第六条  交  付	40

第七条  安装和调试	40

第八条  验  收	40

第九条  风险转移	41

第十条  质量保证	41

第十一条  陈述与保证	41

第十二条  不可抗力	42

第十三条  保  密	43

第十四条  违约责任	43

第十五条  廉洁履约	44

第十六条  适用法律和争议解决	45

第十七条  合同生效和效力	45

第十八条  其  它	45

附件一    合同标的	47

附件二    产品价格	49

附件三    招标文件	50

附件四    甲方授权联系人授权书	51

附件五    乙方授权联系人授权书	52

甲方(采购方):

法定代表人：

住所：

电话（传真）：

乙方(供应商)：

法定代表人：

住所：

电话（传真）：

鉴于：

甲方系依据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律成立和有效存续的法人，拟购买符合本合同附件一所述之[               ]产品。

乙方系依据中国法律成立和有效存续的法人，拟向甲方出售本合同附件一所述之[               ]产品。

现甲、乙双方经友好协商，本着共同合作和互惠互利的原则，同意就上述采购及相关事宜订立如下合同条款，以兹共同遵守：

# 第一条  定  义

在本合同中，除非根据上下文另有所指或另予说明，以下词语具有以下含义或解释：

1.1  合同标的：系指乙方按合同要求需向甲方提供的产品，具体指合同附件一所列出的具体型号、数量和技术参数的产品，包括但不限于，材料、设备、制成品、图纸、证明与其他文件，参阅产品应为产品的部分，合同标的在合同中或被称为产品；

1.2  安装现场：指合同标的将被安装的地点，本合同安装现场合同签订后20日历日内确定；

1.3  验收：指甲方按照本合同的约定对合同标的进行验收的标准、程序、项目、方法和时间期限等；

1.4  工作日：指星期一至星期五，公共假日除外；

1.5  技术文件：指乙方向甲方提供的具体阐述和说明合同标的的技术指标、参数等文件；

1.6  质量保证期：指合同标的的保修期；

1.7  合同总价：指甲方根据本合同应向乙方所支付的全部价款总额，具体详见本合同附件二，该等金额可依本合同约定调整；

1.8  项目/工程：喀什市国润排水有限公司泥浆不落地设备采购及安装；

1.9  天/天数：指日历天数。

# 第二条  合同标的

2.1  本合同标的为喀什市国润排水有限公司泥浆不落地设备采购及安装，具体名称、型号、规格、数量及配置等具体参数详见本合同附件一。

2.2  如果本合同履行过程中，因乙方客观需求、现场情况等发生变化，甲乙双方将就合同标的变更事宜另行议订，并签署补充合同作为本合同的补充。

# 第三条  合同价款

3.1  本合同项下，甲方向乙方采购的合同标的总价为人民币[            ]元（大写：                元整）

3.2  除本合同另有约定外，上述合同总价为包干价，包括现在和将来的所有税款、关税与其它财政和公共费用，及合同标的运输至安装完成并通过甲方收货验收前乙方应支出的费用、成本以及质量保证期间的维修保养费用、利润等，包括但不限于生产成本、仓储费、运输费、保险费、维修费、利润、税收等。乙方承诺，该报价已考虑了综合因素，若有遗漏，视为让利。

3.3  如甲方为非增值税纳税人，则选择适用：“乙方应在甲方付款前根据甲方要求提供相应款项的相关发票。”；如甲方为增值税一般纳税人，则选择适用：“如乙方为增值税一般纳税人，乙方应在甲方付款前向甲方提供相应款项的增值税专用发票（含两联：发票联与抵扣联）；如乙方为非增值税一般纳税人，乙方应在甲方付款前向甲方提供相应款项的发票。”。

3.4  本合同双方一致确认，所有因合同价款支付行为所产生的划款、手续费等银行费用（如有）应由甲方承担，而因收受付款所产生的银行费用则应由乙方承担。

3.5  甲方因履行本合同项下权利义务所涉及的各种税费，由双方按相关法律、法规或政府规章的规定各自承担。

3.6  本合同双方同意，在本合同有效期间，如甲方拟增加产品的采购数量，并仍从乙方处予以采购，乙方应以不高于本合同价格或乙方届时执行的价格中二者较低者向甲方出售产品，具体事宜由双方另行签订补充协议予以明确。

3.7  乙方同意，在执行本合同过程中，如甲方发现其它任何第三方供应商以低于本合同的价格提供本合同附件一所述之产品，或乙方向其他任何第三方采购商以低于本合同价格出售本合同附件一所述之产品，甲方有权要求乙方调低价格，乙方应相应予以调整，如甲、乙双方在甲方提出降价要求之日起[10]天内无法就价格调整事宜达成一致，甲方有权选择继续履行本合同或提前终止本合同。

3.8  乙方同意，除调低产品价格外，在本合同有效期内，不得对本合同项下产品价格进行调整或变更。

3.9  合同标的价格及相关报价详见合同附件二。

# 第四条  付款方式

4.1  本合同双方一致确认，甲方将按照以下第[    ]条所述之方式进行支付，并将所需支付之全部价款支付至乙方的如下账户：

开户行：

户  名：

帐  号：

4.2  付款方式和期限按条款予以确定：

4.2.1  分期支付

4.2.2.1  本合同签署后[2]日内，甲方支付合同总价的[  ]%作为订金，计人民币[        ]元（大写：                     元整）。

4.2.2.2  产品全部到货并安装完成，甲方支付合同总价的[  ]% ，计人民币[        ]元（大写：                     元整）。

4.2.2.3  完成调试、验收，正式运行或使用后 [2]日内，甲方向乙方支付合同总价的[20]%，计人民币 [        ]元 (大写：                      元整)。

4.2.2.3  合同标的的质量保证期满之日起[10]日内，甲方向乙方支付剩余的全部价款，计人民币[     ]元（大写：                     元整）。

4.3  乙方未向甲方开具正规有效足额商业发票的，甲方有权拒绝向乙方支付相应价款。

4.4  本合同双方一致确认，本合同项下全部合同价款均以人民币结算及支付。

# 第五条  工  期

5.1  供货/安装/交付期为:[     ]年[     ]月[     ]日 至[   ]年[  ]月[  ]日。

5.2  本合同双方一致确认，乙方应于[    ]年[  ]月[   ]日前完成全部供货/安装/交付，如工期需顺延，则根据甲方和总进度要求进行调整。

5.3  甲方有权要求乙方按本合同规定的时间完成供货/安装/交付，由乙方工期延误而此产生的存仓、保管及保险等费用（如有）乙方应自行承担。

# 第六条  交  付

6.1  甲方应于实际交货前3天以传真形式通知乙方合同标的的预定交付日期。本合同签订之时，甲乙双方应向对方确认其各自的授权联系人及联系方式，并提供本合同附件四、附件五所附的授权联系人表单，如任何一方向对方提供的授权联系人表单上确定的授权联系人和/或联系方式发生变更或调整，该方应提前一个工作日书面通知对方，并重新提供授权联系人表单。

6.2  乙方应按照本合同约定的期限，将产品交付到甲方指定地点。

6.3  乙方应自行采购和运输产品和施工设备，并将其迅速而有序地运送到交付地点，除非在本合同中另有规定，乙方有权选择任何人、通过任何运输方式运送产品和施工设备，并负责赔偿甲方因产品和施工设备运送到交付地点造成损坏而产生的索赔。

# 第七条  安装和调试

7.1  乙方交付的产品需要进行安装和调试的，则乙方应派遣技术人员按合同规定的时间完成交付产品的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使交付的产品达到预定的性能指标。甲方应给予乙方的安装和调试工作提供必要的协助。乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对交付的产品进行验收。

# 第八条  验  收

8.1  乙方将产品交付甲方指定地点后，甲方应在乙方的协助下，对产品进行验收。若乙方交付的产品需要进行安装和调试的，则乙方应按照本合同第七条的约定完成安装和调试工作后交付甲方进行验收。

8.2  本合同双方授权代表（可为本合同附件四、附件五所确定的授权联系人）应共同清点检查是否完好并做记录。

8.3  本合同双方一致确认，包括但不限于产品的使用说明书、质量保证书、产品合格证、图纸等均视为产品的组成部分，乙方应全部交付给甲方，如有任何遗漏，且经甲方要求后乙方仍未能提供，甲方有权拒绝接受该产品，甲方的该等拒绝不视为对本合同的违反。

8.4  本合同双方一致确认，甲方仅检查产品本体的数量、重量和包装，鉴于甲方的非专业性，乙方不得要求甲方对产品以任何方式进行分析或作进一步的检查。

8.5  产品验收合格后，甲乙双方授权代表（可为本合同附件四、附件五所确定的授权联系人）共同签署交货单。甲方对产品的检验并不表示产品已完全符合质量要求，亦不代表甲方对产品内在性能的最终验收和认可，乙方仍须承担产品质量缺陷、设计缺陷引致的责任。

# 第九条  风险转移

9.1  产品交付验收合格之前的所有毁损、灭失的风险均由乙方承担，产品验收合格，甲乙双方授权代表共同签署交货单之后，产品毁损、灭失的风险由甲方承担。

# 第十条  质量保证

10.1  乙方将始终为甲方供应符合甲方需要及本合同要求的产品，并诚实、全面地履行本合同项下相关检测、更换及维修义务。

10.2  乙方保证其向甲方提供的产品是全新的，在制造工艺上并无任何缺陷。

10.3  本合同双方一致确认，本合同项下的质量保证期为：产品自安装并经甲、乙双方授权代表共同签署交货单之日起算[  1 ]年。

10.4   在质量保证期间内，如发生产质量问题，乙方须在接到甲方通知后 [24  ]小时内派维修人员赴现场负责免费更换或检测维修。相关的差旅等费用（如有），由乙方承担。

10.5  在质量保证期内，若非因甲方原因导致的与本合同约定质量不符的部件应予返还修理或更换，乙方应负责承担相关运费及保险费。

10.6  乙方必须自费提供至质量保证期满所需全部备件，并确保在质量保证期届满前有充分的备件库存，不得以库存不足等原因拒绝或拖延对产品进行维修或更换等，同时，乙方应向甲方提供零件号码清单，包括零件制造商名称。

# 第十一条  陈述与保证

11.1  甲方的陈述与保证如下：

11.1.1  系根据中国法律依法成立并有效存续的企业法人。

11.1.2  签署并履行本合合同均在其权力和营业范围之内，已采取必要的公司行为进行适当授权，并且不违反对其有约束力或有影响的法律、公司章程或合同的规定。

11.1.3  本合同签署后，即构成对其合法、有效和有约束力的义务。

11.1.4  全面履行本合同项下的付款义务，按本合同约定向乙方支付合同价款。

11.1.5  在不超出其合理控制的情况下，甲方负责提供工地以及为适当实施工程所合理需要的所有其他场所。

11.1.6  因甲方违反本合同项下的任何保证和承诺以及相关义务，而导致乙方遭受额外的直接及间接损失均由甲方承担相应的责任。

11.2  乙方的陈述与保证如下：

11.2.1  系根据中国法律依法成立并有效存续的企业法人。

11.2.2  签署并履行本合合同均在其权力和营业范围之内，已采取必要的公司行为进行适当授权，并且不违反对其有约束力或有影响的法律、公司章程或合同的规定。

11.2.3  本合同签署后，即构成对其合法、有效和有约束力的义务。

11.2.4  全面履行本合同项下的交货及保修义务，并不得将其在本合同项下义务转让或转移给其他第三方。

11.2.5  出售给甲方的产品符合本合同规定的质量、规格和性能要求，符合国家规定及行业标准。

11.2.6  在质量保证期内，乙方保证产品不存在缺陷，如果出现由于非因甲方原因导致的产品缺陷，乙方应及时进行维修或予以更换。

11.2.7  乙方保证对其交付甲方的产品享有完全的知识产权或甲方对交付产品的合法使用不侵犯任何第三人的合法权益,并保证甲方免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。

11.2.8  因乙方违反本合同项下的任何保证和承诺以及相关义务，而导致甲方遭受额外的直接及间接损失均由乙方承担相应的责任。

# 第十二条  不可抗力

12.1  如本合同一方因不可抗力（如战争、火灾、台风、洪水、地震、自然灾害等）而无法履行或须延期履行本合同，则该方履行合同的期限将被顺延，顺延时间应等于因不可抗力事件的发生而造成的延误时间，以及为使受到不可抗力影响的一方恢复履行其义务所必需的合理额外时间。

12.2  受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，通过电话的方式尽快通知另一方，并在不可抗力发生后1日内，通过书面的方式向另一方发出该方出具的不可抗力事件的证明。

12.3  受到不可抗力的一方应在不可抗力事件终止或排除后，通过[电话]的方式尽快通知另一方，并通过[书面]的方式向另一方证实不可抗力事件已终止或排除。

12.4  如果按规定发出通知后，不可抗力事件影响持续超过[3]日，双方应进行友好协商，解决本合同的有关问题。

12.5  如果根据条款规定予以延期，合同计划的执行进度表将相应更改。

# 第十三条  保  密

13.1  本合同一方（资料披露方）向本合同另一方（资料接受方）按照本合同（或就本合同）所提供的各类技术和商业资料、文件及专有技术（保密资料）视为资料披露方的专有财产。

13.2  除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将（保密资料）作为商业秘密对待并予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制向他方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守保密及不披露义务。接受方在本合同项下的保密义务为自资料披露方披露保密资料之日起[三]年。

13.3  当保密资料出现下述情况时，本条款对保密资料的限制不再适用：

13.3.1并非资料接受方的过错而已经进入公共领域的；

13.3.2已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

13.3.3由资料接受方从没有违反资料披露方的保密义务的人取得的；

13.3.4法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间内提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

13.4  接收方可以在其业务活动中使用那些残留在曾经接触过保密资料雇员的记忆中已成为其个人知识或经验的，和保密信息相关的构想，概念或枝巧，但只就本协议规定的保密资料而言，接收方仍然应当履行本协议规定的保密义务

# 第十四条  违约责任

14.1  本合同双方一致确认，甲方有权提前[7]个工作日书面通知乙方以提前终止本合同，该等通知自到达乙方和/或其授权联系人处即行生效。乙方同意，甲方按照本条约定提前终止本合同不视为对本合同的违反，不承担任何违约责任，乙方应返还甲方按照本合同已支付的款项。

14.2  如因乙方自身原因导致其未能在本合同约定工期内（除执行过程中该时间有可能经双方同意予以改动或因甲方现场条件不具备造成时间延长）交付产品或通过验收测试，乙方应向甲方支付迟延部分的合同金额[5]%的违约金。如延期超过一个月，甲方有权提前终止本合同，并要求乙方赔偿其因此遭受的损失。

14.3  如因甲方自身原因导致其未能按本合同约定时间和方式支付合同价款甲方应向乙方支付迟延部分的价款的[5]%的滞纳金。

14.4  乙方提供的产品不能达到约定的质量标准的，甲方有权拒付未付款项并视情况同意乙方予以更换或修理，在乙方完成该等更换或修理之前，乙方无权要求甲方支付任何款项。如乙方未能在甲方同意的期限内按甲方要求或本合同规定进行更换或修理，甲方有权视产品的疵劣、受损程度及品质状况选择：

14.4.1 要求乙方按比例降低价格；或

14.4.2 要求退货，乙方应自费搬走产品，返还甲方已支付款项并承担甲方的损失及费用，如乙方未能按甲方的要求搬走产品，甲方有权采取适当的方法处置该等产品，且无需就处置该等产品而承担任何责任；

14.5  乙方应按照本合同约定承担检测维修和更换等义务，若有任何迟延，甲方有权拒付未付款项（如有），并要求乙方向甲方支付相当于的合同价款[5]%的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

14.6  除非双方协议提前终止本合同，或甲方按照本合同约定提前终止本合同，因一方违约导致合同无法履行，违约方按照本合同约定承担违约责任后仍应继续履行本合同。

# 第十五条  廉洁履约

15.1  乙方应始终采取适当的措施，防止乙方，或者代理乙方履行合同之一方，或者代替乙方提供服务之一方（前述乙方均包括但不限于乙方的雇员、代理人、子公司、代表和分包商等）在任何情况下违反或者试图违反任何关于反行贿受贿、反贪污等法律（无论乙方是否知晓该种行为）。

15.2  若乙方，或者代理乙方履行合同之一方，或者代表乙方提供服务之一方（前述乙方均包括但不限于乙方的雇员、代理人、子公司、代表和分包商等）在任何情况下违反或者试图违反任何关于反行贿受贿、反贪污等法律（无论乙方是否知晓该种行为），甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方因本合同终止而发生的所有成本、损失、损害和费用。为避免疑义，本合同的终止并不影响甲方在本合同项下或者其他方面的其他权利和补救方法。

15.3  若乙方雇佣的或者代表其利益的任何人违反或者试图违反任何关于反行贿受贿、反贪污的法律，乙方应立即通知甲方。

# 第十六条  适用法律和争议解决

16.1  本合同适用中华人民共和国法律（但香港、澳门、台湾地区的法律除外，下同）并根据中华人民共和国法律解释。

16.2  如因解释和执行本合同而产生的任何争议，双方应友好协商解决该纠纷。若纠纷未能通过协商方式解决，任何一方当事人均可向所在地有管辖权的人民法院起诉。

# 第十七条  合同生效和效力

17.1  本合同一经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后即行生效。本合同生效日指各方授权代表签署本合同之日。

17.2  本合同双方全部履行完各自合同义务及彼此间的所有债权和债务已清偿完毕后，本合同即行终止。

17.3  本合同壹式肆份。甲乙双方各执贰份。每一份文本均具有同等法律效力。

17.4  本合同任意条款的无效，不影响其他条款的效力和履行。

# 第十八条  其  它

18.1  对本合同和合同附件的任何更改只有在该更改以书面方式记载并由代表各方的授权代表正式签署方可生效。

18.2  本合同一方对另一方的任何违约及延误行为给予的任何宽容、宽限或延缓行使根据本合同享有达到权利或义务，不能视为该方对其权利和权利的放弃，亦不能损害、影响或限制该方依据本合同和有关法律、法规应享有的一切权利和权力；而单独或部分行使本合同下的任何权利、权力或补救方法，不应妨碍进一步行使之，也不应妨碍行使任何其他权利、权力或补救方法。

18.3  本合同项下的各条标题仅为行文方便而设，不用于解释本合同。

18.4  本合同未尽适宜，由双方友好协商，达成合同补充协议，补充协议是本合同不可分割的一部分，与本合同享有同等效力。

18.5  本合同附件清单：

附件一：  合同标的

附件二：  产品价格

附件三：  招标文件

附件四：  甲方授权联系人授权书

附件五：  乙方授权联系人授权书

甲    方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署日期：

乙    方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署日期：

# 附件一    合同标的

# 喀什市国润排水有限公司钻井泥浆不落地服务项目泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购及安装；

注：此项目所用钢材均为巴音钢厂生产中碳钢，材质Q235型。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集混砂罐（1） | 8.5×2.8×1.32m | 套 | 1 | 材质Q235 |
| 2 | 收集混砂罐（2） | 7×2.8×1.32m | 套 | 1 | 材质Q235 |
| 3 | 搅拌器（减速机杭州萧山减速机厂壳体普通铸铁、蜗轮蜗杆铸钢、齿轮为黄铜） | 11KW | 台 | 11 | 电机山东茂力厂生产（绕组为铜芯、壳体普通铸铁） |
| 4 | 搅拌器、杆泵及灯防爆控制箱 |  | 台 | 4 | 材质Q235搅拌杆及浆页材质 |
| 5 | 防爆总控制柜 | 防爆 | 套 | 1 | 热轧钢板（Q235成型焊接） |
| 6 | 缓存罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 7 | 破胶罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 8 | 卧式泥浆泵 | 37KW | 台 | 1 |  |
| 9 | 防爆控制柜（软启动柜） | 防爆 | 台 | 1 | 热轧钢板（Q235成型焊接） |
| 10 | 压滤机（景津隔膜型）滤板材质，增强聚丙烯（立式二次压榨）功能，离心泵往隔膜滤板内冲水，二次压榨滤饼，使滤饼水分更低 | TH200 | 套 | 1 |  |
| 11 | 滤布(材质丙纶滤布) | 750B | 套 | 1 |  |
| 12 | 液压站 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 拉板小车（压滤机自动拆板附属部件） |  | 套 | 1 | 不锈钢材质（304） |
| 14 | 撬装工作平台 |  | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 15 | 皮带输送机 | 1×8.6m | 台 | 1 | 橡胶加线2层 |
| 16 | 二次压榨泵 | Q=6 M3/h,3KW | 台 | 1 | 防爆立式泵 |
| 17 | 储水罐 | 3M3 | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 18 | 吸沙泵 | 7.5KW | 台 | 4 | 防爆立式泵 |
| 19 | 潜水泵防爆 | 3KW | 台 | 2 |  |
| 20 | 沙子储存槽 | 8.5米*3米*1.32米 | 具 | 2 | 材质Q235 |
| 21 | 砂子收集槽 | 2米*3.3米 | 个 | 1 | 材质Q235 |
| 22 | 照防爆明灯杆照明灯 | LED灯 | 个 | 5 |  |
| 23 | 斜梯 | 3米*0.8米 | 个 | 1 |  |
| 24 | 清水罐 | 8.5×2.8×2.32m | 台 | 1 | 材质Q235 |
| 25 | 甲方配电室到主控柜电缆 | 60平铜芯 | 米 | 100 |  |
| 26 | 配套工具（铁锹4把、榔头1个、活动扳手4把、内六方一套、电工工具一套、壁纸刀子一个、手拉葫芦0.5吨、卷尺5米1把） |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 劳保（红色工衣、油田专用工鞋、安全帽） |  | 套 | 10 |  |
| 28 | 其它材料（设备连接螺栓、垫片、胶带、壁纸刀） |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8/30 | 套 | 2 |  |
| 30 | 气体检测仪 | 复合式四合一 | 台 | 2 |  |
| 31 | 胶管，阀门 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 设备电缆1 | YC3×25+1×10 | 米 | 50 |  |
| 33 | 设备电缆2 | YC3×16+1×10 | 米 | 30 |  |
| 34 | 设备电缆3 | YC3×10+1×4 | 米 | 50 |  |
| 35 | 设备电缆4 | YC3×2.5+1×1.5 | 米 | 300 |  |
| 36 | 照明电缆 | YC 2×1.5 | 米 | 80 |  |
| 37 | 防护栏 |  | 套 | 2 |  |
| 38 | 龙门架 |  | 个 | 2 |  |
| 39 | 接地线桩 | 30MM粗60厘米长 | 根 | 20 |  |
| 40 | 接地线 |  | 根 | 40 |  |
| 41 | 水管线、阀门、法兰等附件 |  | 套 | 1 |  |
| 42 | 机油、液压油 |  | 桶 | 2 |  |
| 43 | 设备喷漆费 |  | 套 | 1 |  |
| 44 | 技术支持费 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 设备运输费 |  | 套 | 1 |  |
| 46 | 设备维护费 |  | 套 | 1 |  |
| 47 | 安装调试费 |  | 套 | 1 |  |

# 附件二     产品价格

| 品牌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |
| 品名 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 报价（单价） |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

合计：人民币（大写）

注：此报价为包干价。

# 附件三     招标文件

# 附件四     甲方授权联系人授权书

[喀什市国润排水有限公司泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购]采购合同

业务联系名册暨有关业务往来具体联系人员授权书

甲方：[                 ]（公章）

以下授权的期限同本合同有效期限。

| 喀什市国润排水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 | 姓 名 | 联系电话 | 传真电话 | 手 机 |
| 授权联系人 |  |  |  |  |
|  | 邮寄地址： |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |

# 附件五     乙方授权联系人授权书

[喀什市国润排水有限公司泥浆不落地相关设备及整套集成服务采购]采购合同

业务联系名册暨有关业务往来具体联系人员授权书

乙方：[                 ]（公章）

以下授权的期限同本合同有效期限。

| [ 公司名 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 | 姓 名 | 联系电话 | 传真电话 | 手 机 |
| 授权联系人 |  |  |  |  |
|  | 邮寄地址： |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |

# 第六部分  补充文件（其他）