## 微滤机
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-微滤机【安装工程】 | [5 empty] | 标段：2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 定制控制柜 | 1.名称：控制柜 2.型号规格：WJY10000-28 3.服务内容：采购更换 | 件 | 1 | 北京科林之星
2 | 自编002 | 采购更换滤布套 | 1.名称：滤布套 2.型号规格：WJY10000-28 3.服务内容：采购更换 | 项 | 1 | 北京科林之星
3 | 自编003 | 驱动链轮 | 1.名称：驱动链轮 2.型号规格：20A 17齿 3.服务内容：采购更换 | 件 | 1 | 北京科林之星
4 | 自编004 | 电动球阀 | 1.名称：电动球阀 2.型号规格：DN65 3.服务内容：采购更换 | 件 | 7 | 合力
5 | 自编005 | 静压式液位计 | 1.名称：液位计 2.型号规格： 3.服务内容：采购更换 | 件 | 1
合 计

## 脱水机
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-脱水机【安装工程】 | [5 empty] | 标段：2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 采购定制脱水机控制柜 | 1.名称：控制柜 2.型号规格：HTB3-1000 双机组合柜 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 台 | 1 | 海巴机械
2 | 自编002 | 采购定制PAM泡药机控制柜 | 1.名称：控制柜 2.型号规格： 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 台 | 1 | 海巴机械
3 | 自编003 | 采购更换脱水机配件 | 1.名称：滤布 2.型号规格：HTB3-1000 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 套 | 1 | 海巴机械
4 | 自编004 | 采购更换脱水机配件 | 1.名称：空压机 2.型号规格： 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 台 | 1
5 | 自编005 | 采购更换脱水机配件 | 1.名称：纠偏装置 2.型号规格： 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 套 | 20
6 | 自编006 | 采购更换脱水机配件 | 1.名称：压力开关 2.型号规格： 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 套 | 2
7 | 自编007 | 采购更换脱水机配件 | 1.名称：轴承总成 2.型号规格： 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 套 | 6
8 | 自编008 | 采购更换脱水机配件 | 1.名称：气缸 2.型号规格： 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 套 | 4（各2）
9 | 自编008 | 系统管道安装调试 | 脱水机工段 | 项 | 1
合 计

## 紫外线消毒装置
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-紫外线消毒装置【安装工程】 | [5 empty] | 标段：2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 采购定制紫外线消毒装置控制柜 | 1.名称：控制柜 2.型号规格：组合柜 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 台 | 1 | 广州金川
2 | 自编002 | 灯管、模块 | 1.名称：灯管、模块 2.型号规格：配套 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 套 | 8
3 | 自编003 | 支架 | 1.名称：支架 2.型号规格：配套 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 套 | 8
4 | 自编004 | 辅助消毒装置 | 修复：采购安装配管调试 | 套 | 1
5 | 自编005 | 除磷剂加药装置 | 修复：采购安装配管调试 | 套 | 1
6 | 自编006 | 空调 | 1.名称：空调（大1.5P） 2.型号规格：配套控制柜 3.服务要求：满足生产工艺及相关配置 | 台 | 1 | 美的
合 计

## 发电机
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-空悬浮鼓风机【安装工程】 | [5 empty] | 标段：2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 发电机 | 1.名称：发电机 2.型号规格：300KW 3.技术要求：按照行业规范检查检修 4.质保期：1年 | 项 | 1
合 计

## 自控抢修服务
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-自控抢修服务【自控仪表安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 修复PLC主站 | 1.名称：S7-1500 CPU 2.型号规格：6ES75131AL020AB0 | 套 | 1 | 西门子
2 | 自编002 | 修复PLC主站 | 1.名称：存储卡 2.规格型号：6ES79548LE030AA0 | 套 | 1 | 西门子
3 | 自编003 | 修复PLC主站 | 1.名称：DI模块 2.规格型号：6ES75211BL000AB0 | 套 | 7 | 西门子
4 | 自编004 | 修复PLC主站 | 1.名称：DO模块 2.型号规格：6ES75221BL010AB0 | 套 | 3 | 西门子
5 | 自编005 | 修复PLC主站 | 1.名称：AI模块 2.型号规格：6ES75317KF000AB0 | 套 | 6 | 西门子
6 | 自编006 | 修复PLC主站 | 1.名称：485通讯模块 2.型号规格：6ES75411AB000AB0 | 套 | 1 | 西门子
7 | 自编007 | 修复PLC主站 | 1.名称：前连接器 2.型号规格：6ES75921AM000XB0 | 套 | 16 | 西门子
8 | 自编008 | 修复PLC主站 | 1.名称：接口模块 2.型号规格：6ES71555AA000AC0 | 套 | 1 | 西门子
9 | 自编009 | 修复PLC主站 | 1.名称：导轨 2.型号规格：6ES75901AE800AA0 | 套 | 2 | 西门子
10 | 自编010 | 修复PLC主站 | 1.名称：触摸屏 2.型号规格：6AV21232MB030AX0 | 套 | 1 | 西门子
11 | 自编011 | 修复PLC主站 | 1.名称：交换机 2.型号规格：EDS-408A-MM-SC | 套 | 1 | MOXA
12 | 自编012 | 修复PLC主站 | 1.名称：电源浪涌 2.型号规格：MA15/D/2/SI | 套 | 2 | MTL
13 | 自编013 | 修复PLC主站 | 1.名称：AI隔离器 2.型号规格：CZ2047 | 套 | 48
14 | 自编014 | 修复PLC主站 | 1.名称：中间继电器 2.型号规格：RJ2S-CL-D24 | 套 | 96
15 | 自编015 | 修复PLC主站 | 1.名称：继电器底座 2.型号规格：SJ2S-05B | 套 | 96
16 | 自编016 | 修复PLC主站 | 1.名称：直流电源 2.型号规格：NDR-240-24 | 台 | 1
17 | 自编017 | 修复PLC主站 | 1.名称：UPS主机 2.型号规格：GXE-03K00TL1101C00 | 台 | 1
18 | 自编018 | 修复PLC主站 | 1.名称：电池 2.型号规格：12V100 AH | 台 | 8 | 松下
19 | 自编019 | 修复PLC主站 | 1.名称：电池柜 2.规格：BT-6 | 台 | 1
20 | 自编020 | 修复PLC主站 | 1.名称：安装辅材 2.规格：齿形线槽、端子、线缆、普利卡管等 | 批 | 1
21 | 自编021 | 修复PLC主站 | 1.名称：控制柜成套 2.规格：控制柜模块安装接线 | 台 | 1
22 | 自编022 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：DI模块 2.规格：6ES75211BL000AB0 | 套 | 3 | 西门子
23 | 自编023 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：DO模块 2.规格：6ES75221BL010AB0 | 套 | 2 | 西门子
24 | 自编024 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：AI模块 2.规格：6ES75317KF000AB0 | 套 | 2 | 西门子
25 | 自编025 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：AO模块 2.规格：6ES75325HF000AB0 | 套 | 1 | 西门子
26 | 自编026 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：前连接器 2.规格：6ES75921AM000XB0 | 箱 | 8 | 西门子
27 | 自编027 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：接口模块 2.规格：6ES71555AA000AC0 | 套 | 1 | 西门子
28 | 自编028 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：导轨 2.规格型号：6ES75901AE800AA0 | 套 | 1 | 西门子
29 | 自编029 | 修复 PLC从站1# | 1.名称 :触摸屏 2.型号规格：6AV21232MB030AX0 | 套 | 1 | 西门子
30 | 自编030 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：电源浪涌 2.型号规格：MA15/D/2/SI | 套 | 2 | MTL
31 | 自编031 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：AI隔离器 2.型号规格：CZ2047 | 套 | 16
32 | 自编032 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：AO隔离器 2.规格型号：CZ2067 | 套 | 8
33 | 自编033 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：中间继电器 2.型号规格：RJ2S-CL-D24 | 套 | 64
34 | 自编034 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：继电器底座 2.型号规格：SJ2S-05B | 套 | 64
35 | 自编035 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：直流电源 2.型号规格：NDR-240-24 | 台 | 1
36 | 自编036 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：UPS主机 2.型号规格：GXE-03K00TL1101C00 | 台 | 1
37 | 自编037 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：电池 2.型号规格：12V100 AH | 台 | 6 | 松下
38 | 自编038 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：电池柜 2.规格：BT-6 | 台 | 1
39 | 自编039 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：安装辅材 2.规格：齿形线槽、端子、线缆、普利卡管等 | 批 | 1
40 | 自编040 | 修复 PLC从站1# | 1.名称：控制柜成套 2.规格：控制柜模块安装接线 | 台 | 1
41 | 自编041 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：DI模块 2.规格：6ES75211BL000AB0 | 套 | 3 | 西门子
42 | 自编042 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：DO模块 2.规格：6ES75221BL010AB0 | 套 | 2 | 西门子
43 | 自编043 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：AI模块 2.规格：6ES75317KF000AB0 | 套 | 2 | 西门子
44 | 自编044 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：前连接器 2.规格：6ES75921AM000XB0 | 箱 | 7 | 西门子
45 | 自编045 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：接口模块 2.规格：6ES71555AA000AC0 | 套 | 1 | 西门子
46 | 自编046 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：导轨 2.规格型号：6ES75901AE800AA0 | 套 | 1 | 西门子
47 | 自编047 | 修复 PLC从站2# | 1.名称 :触摸屏 2.型号规格：6AV21232MB030AX0 | 套 | 1 | 西门子
48 | 自编048 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：交换机 2.型号规格：EDS-408A-MM-SC | 套 | 1 | MOXA
49 | 自编049 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：电源浪涌 2.型号规格：MA15/D/2/SI | 套 | 2 | MTL
50 | 自编050 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：AI隔离器 2.型号规格：CZ2047 | 套 | 16
51 | 自编051 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：中间继电器 2.型号规格：RJ2S-CL-D24 | 套 | 64
52 | 自编052 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：继电器底座 2.型号规格：SJ2S-05B | 套 | 64
53 | 自编053 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：直流电源 2.型号规格：NDR-240-24 | 台 | 1
54 | 自编054 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：UPS主机 2.型号规格：GXE-03K00TL1101C00 | 台 | 1
55 | 自编055 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：电池 2.型号规格：12V100 AH | 台 | 6 | 松下
56 | 自编056 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：电池柜 2.规格：BT-6 | 台 | 1
57 | 自编057 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：安装辅材 2.规格：齿形线槽、端子、线缆、普利卡管等 | 批 | 1
58 | 自编058 | 修复 PLC从站2# | 1.名称：控制柜成套 2.规格：控制柜模块安装接线 | 台 | 1
59 | 分部小计
60 | 自编059 | 视频监控系统 | 1.名称：全彩智能球机 2.规格型号：iDS-2DE7423MCD-YZLS | 套 | 14 | 大华
61 | 自编060 | 视频监控系统 | 1.名称：硬盘录像机 2.规格型号：DS-7716N-K4 | 套 | 1 | 海康、大华
62 | 自编061 | 视频监控系统 | 1.名称：千兆交换机 2.规格型号：DS-3E1516-S | 套 | 1 | 海康、大华
63 | 自编062 | 视频监控系统 | 1.名称：千兆交换机 2.规格型号：DS-3E1508-S | 套 | 1 | 海康、大华
64 | 自编063 | 视频监控系统 | 1.名称：超声波液位差计 | 套 | 2 | 海康、大华
65 | 自编064 | 视频监控系统 | 1.名称：千兆光纤收发器 2.规格型号：DS-3D201T-A | 套 | 6 | 海康、大华
66 | 自编065 | 视频监控系统 | 1.名称：辅材 2.规格型号： | 批 | 1
67 | 自编066 | 视频监控系统 | 1.名称：其他 2.规格型号： | 批 | 1
68 | 分部小计
69 | 自编067 | 中控部分 | 1.名称：电脑 2.规格型号：i5/16G/256固态+1T机械硬盘/DRW/win10 | 台 | 3 | 戴尔
70 | 自编068 | 中控部分 | 1.名称：编程 2.规格型号： | 套 | 1
71 | 自编069 | 中控部分 | 1.名称：组态 2.规格型号： | 套 | 1
72 | 自编070 | 中控部分 | 1.名称：上微机调试 2.规格型号： | 套 | 1
73 | 分部小计
74 | 自编071 | 仪器仪表 | 1.名称：H2S检测仪 2.型号、规格： | 套 | 2
75 | 自编072 | 仪器仪表 | 1.名称：电磁流量计 2.规格型号：DN600 | 套 | 1 | 西门子
76 | 自编073 | 仪器仪表 | 1.名称：压力表 2.规格型号：PN1.0DN50 | 台 | 6 | 上海
合 计

## 空悬浮鼓风机
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-空悬浮鼓风机【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 空悬浮鼓风机 | 1.名称：鼓风机 2.型号规格：NX75 3.采购安装调试 | 台 | 3 | 金士顿、佰川
合 计

## 化验设备设施
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-化验设备设施【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 化验设备设施 | 1.名称：真空泵 2.型号规格：2XZ-4 | 台 | 1 | 浙江黄岩求精
2 | 自编002 | 化验设备设施 | 1.名称：消解仪 2.规格型号：DIS-16 | 台 | 1 | 昌宏
3 | 自编003 | 化验设备设施 | 1.名称：生化培养箱 2.规格型号：SPX-25OB-Z | 台 | 1 | 上海博讯
4 | 自编004 | 化验设备设施 | 1.名称：超纯水机 2.型号规格：RO DI | 套 | 1 | HITECH
5 | 自编005 | 化验设备设施 | 1.名称：除湿机 2.型号规格：DH1201EA | 套 | 1 | 格力 |  |  |  | 20㎡使用
6 | 自编006 | 化验设备设施 | 1.名称：高温炉 2.型号规格：SRJX-4-13-9240MBE | 套 | 1 | 沈阳
7 | 自编007 | 化验设备设施 | 1.名称：电热恒温干燥箱 2.型号规格：9240MBE | 套 | 1 | 上海博讯
8 | 自编008 | 化验设备设施 | 1.名称：双目显微镜 2.型号规格：XSB-203 | 套 | 1 | 重庆奥特
9 | 自编009 | 化验设备设施 | 1.名称：电子天平 2.型号规格：BSA224S | 套 | 1 | 赛多利斯
10 | 自编010 | 化验设备设施 | 1.名称：DO测定仪 2.型号规格：320D-81 | 套 | 1 | 美国ORION
11 | 自编011 | 化验设备设施 | 1.名称：紫外可见分光光度仪 2.型号规格：UV1240 | 套 | 1 | 岛津(香港)有限公司
12 | 自编012 | 化验设备设施 | 1.名称：PH计 2.型号规格：310P-02 | 套 | 1 | 美国ORION
13 | 自编013 | 化验设备设施 | 1.名称：差压式直读BOD测定装置 2.型号规格：CY-11 | 套 | 1 | 韶关市明天环保
14 | 自编014 | 化验设备设施 | 1.名称：手提式消毒锅 2.型号规格：YX-2800 | 套 | 1 | 江阴滨江
15 | 自编015 | 化验设备设施 | 1.名称：离心机 2.型号规格：TDL-60B | 套 | 1 | 上海安亭
16 | 自编016 | 化验设备设施 | 1.名称：药品柜 2.型号规格： | 套 | 1 | 定制
17 | 自编017 | 化验设备设施 | 1.名称：物品柜 2.型号规格： | 套 | 1 | 定制
18 | 自编018 | 化验设备设施 | 1.名称：器皿柜 2.型号规格： | 套 | 1 | 定制
19 | 自编019 | 化验设备设施 | 1.名称：通风柜 2.规格： | 套 | 1 | 定制
20 | 自编020 | 化验设备设施 | 1.名称：保鲜展示柜 2.规格： | 批 | 1 | 海尔、美的
21 | 自编021 | 化验室器皿 | 1.名称：玻璃器皿 2.规格： | 批 | 1 | 蜀玻 |  |  |  | 详见清单
22 | 自编022 | 化验室器皿 | 1.名称：其他器皿 2.规格： | 批 | 1 | 蜀玻 |  |  |  | 详见清单
合 计

## 办公用品及耗材
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-办公用品及耗材【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 办公用品及耗材 | 1.名称：空调 2.型号规格：大3P柜式2台，大1.5P 8台 | 台 | 10 | 美的
2 | 自编002 | 办公用品及耗材 | 1.名称：办公桌椅 2.规格型号：1.5米x1米 | 套 | 3
3 | 自编003 | 办公用品及耗材 | 1.名称：会议桌椅 2.规格型号：6米x2米，椅子18个 | 套 | 1
4 | 自编004 | 办公用品及耗材 | 1.名称：餐厅用品 2.型号规格：餐具30套，消毒柜200L1台，圆桌φ2米2张，椅子20个 | 批 | 1
5 | 自编005 | 办公用品及耗材 | 1.名称：厨房用品 2.型号规格：冰箱230L1个，冰柜 300L1个，净水器1台、抽油烟机 1台、热水器1个，燃气灶1台、微 波炉1台、电磁炉1台、厨具1套 | 批 | 1 | 海尔
6 | 自编006 | 办公用品及耗材 | 1.名称：其他 2.型号规格：办公耗材1批，电脑3 台，品牌戴尔，i5处理器 | 批 | 1
合 计

## 装修采购
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-装修采购【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 墙面处理 | 1.墙面装修 2.面积3000㎡ 3.墙面具体做法：墙面清理、刮仿瓷、喷乳胶漆 | ㎡ | 2000
2 | 自编002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 | ㎡ | 400
3 | 自编003 | 地砖 1000*1000 | 1.购置地砖 2.面积：100㎡ 3.规格：1000*1000 4.服务内容：修补 | ㎡ | 100
4 | 自编004 | 地砖 800*800 | 1.购置地砖 2.面积：100㎡ 3.规格：800*800 4.服务内容：修补 | ㎡ | 100
5 | 自编005 | 大厅吊灯 | 1.名称：AI模块 2.型号规格：6ES75317KF000AB0 | 套 | 6
6 | 自编006 | 功能房铁门 | 1.购置铁门 2.规格： | 套 | 6
7 | 自编007 | 卷帘门 | 1.购置卷帘门 2.规格： | 套 | 4
8 | 自编008 | 锁具 | 1.购置锁具 2.规格：办公室锁具 | 套 | 20
9 | 自编009 | 出水在线板房 | 1.修建出水在线板房 2.面积：12㎡ 3.服务内容：搭建板房 | 套 | 1
10 | 自编010 | 办公室木门 | 常规办公室木门16个 | 套 | 16
合 计

## VI采购
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-VI采购【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 宣传LED | 1.采购宣传LED 2.品牌：彩亮 3.采购内容：音响、电脑等 | 套 | 1
2 | 自编002 | 公示LED | 1.采购公示LED 2.规格：普通单色 | 套 | 1
3 | 自编003 | 好视通 | 1.采购好视通 2.规格：总公司配置 | 套 | 1
4 | 自编004 | 其他 | 1.采购其他用品 2.采购内容：标志牌800x600 40 个铝合金框架；导向牌箱及导向 指示牌10个；展板2000x16000 2个铝合金框架；笔记本50本、雨 伞10把、信笺100本、文件袋500 个、广告语塑料贴等 | 批 | 1
合 计

## 绿化采购
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-绿化采购【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 平地 | 1.采购平地 2.面积：20000㎡ | ㎡ | 20000
2 | 自编002 | 树木（红叶石楠球） | 1.采购树木 2.植物名称：红叶石楠球200株 | 株 | 200
3 | 自编003 | 树木（金叶女桢） | 1.采购树木2.植物名称：金叶女桢10000株 | 株 | 2000
4 | 自编004 | 播草 | 1.采购播草 2.植物名称：草籽 20000㎡ | ㎡ | 20000
5 | 自编005 | 其他 | 1.采购其他用品 2.服务内容：浇水、施肥1吨、劳 务200个 | 项 | 1
合 计

## 总平道路修复
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-总平道路采购【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 路沿石 | 1.修复路沿石 2.规格：1m*0.35m、型材、混泥 土 | 米 | 300
2 | 自编002 | 电缆沟盖板 | 1.修复电缆沟盖板 2.规格：1m*0.5m、型材、钢混 | 米 | 40
3 | 自编003 | 水篦子 | 1.修复水篦子 2.规格：0.65m*0.4m、型材、铸 铁 | 个 | 12
合 计

## 电机抢修
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程-电机抢修【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 电机维修 | 1.修复电机 2.品牌：普通 3.规格：满足生产需要 4.损坏元器件需要更换 5.检测范围：绝缘、线路、连接 点、单体、整套 | 个 | 42
合 计

## 合计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：草坝污水处理厂恢复重建组合工程【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 自编001 | 微滤机
2 | 自编002 | 脱水机
3 | 自编003 | 紫外线消毒装置
4 | 自编004 | 发电机
5 | 自编005 | 自控抢修
6 | 自编006 | 空悬浮鼓风机
7 | 自编007 | 化验设备设施
8 | 自编008 | 办公用品及耗材
9 | 自编009 | 装修采购
10 | 自编010 | VI采购
11 | 自编011 | 绿化采购
12 | 自编012 | 总平道路修复
13 | 自编013 | 电机抢修
合 计