## 目录
目 录
序号 | 报表名称
1 | 汇总表格
2 | 工程总项目
3 | 【扉-1】招标工程量清单扉页
4 | 工程总项目
5 | 单项工程
6 | 给排水工程
7 | 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
8 | 【表-11】总价措施项目清单与计价表
9 | 【表-12】其他项目清单与计价汇总表
10 | 【表-13】规费、税金项目计价表

## 【扉-1】招标工程量清单扉页_工程总项目
| 碧桂园·绵竹首府给水安装 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间 ： | 2020 年 4 月 13 日 | 复 核 时 间： | 2020 年 4 月 13 日
扉-1

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计~水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0310 | 总平给水安装
1 | 030503006001 | 远传水表采集器 | 1.名称 2.类别 3.功能 4.规格 | 台 | 4
2 | 030503006002 | 远传水表集中器 | 1.名称：远传水表集中器 | 台 | 1
3 | 031001006001 | 钢丝网骨架复合管 dn200 | 1.安装部位：室外 2.介质 3.材质、规格：钢丝网骨架复合管 dn200 4.连接形式：电熔套接 | m | 60.00
4 | 031001006002 | 钢丝网骨架复合管 dn110 | 1.安装部位：室外 2.介质 3.材质、规格：钢丝网骨架复合管 dn110 4.连接形式：电熔套接 | m | 20.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5 | 031001006003 | 钢丝网骨架复合管 dn75 | 1.安装部位：室外 2.介质 3.材质、规格：钢丝网骨架复合管 dn75 4.连接形式：电熔套接 | m | 60.00
6 | 031001006004 | 钢丝网骨架复合管 dn65 | 1.安装部位：室外 2.介质 3.材质、规格：钢丝网骨架复合管 dn65 4.连接形式：电熔套接 | m | 26.00
7 | 031003013001 | 远传水表(带超声波流量计) DN100 | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：远传水表(带超声波流量计) DN100 3.连接形式：法兰螺栓连接 4.附件配置：加密阀DN10 | 组 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
0、软密封闸阀DN100
8 | 031003013002 | 远传水表(带超声波流量计) DN200 | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：远传水表(带超声波流量计) DN200 3.连接形式：法兰螺栓连接 4.附件配置：加密阀DN200、软密封闸阀DN200 | 组 | 3
9 | 031003009001 | 法兰套筒伸缩器 DN100 | 1.类型：法兰套筒伸缩器 DN100 2.材质：钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 2
10 | 031003009002 | 法兰套筒伸缩器 DN200 | 1.类型：法兰套筒伸缩器 DN200 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.材质：钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接
11 | 031003003001 | 钢塑短管 DN100 | 1.类型：钢塑短管 DN100 2.材质：钢 3.规格、压力等级 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法 | 个 | 2
12 | 031003003002 | 钢塑短管 DN200 | 1.类型：钢塑短管 DN200 2.材质：钢 3.规格、压力等级 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法 | 个 | 2
13 | 031003012001 | 倒流防止器 DN100 | 1.材质：铸铁 2.型号、规格：倒流防止器 DN100 | 套 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.连接形式：法兰螺栓连接 4.附件：Y型过滤器 DN100
14 | 031003012002 | 倒流防止器 DN200 | 1.材质：铸铁 2.型号、规格：倒流防止器 DN200 3.连接形式：法兰螺栓连接 4.附件：Y型过滤器 DN200 | 套 | 3
15 | 030601002001 | 压力仪表 DN15 | 1.名称：压力仪表 DN15 2.型号 3.规格：DN15 4.配置：软密封闸阀 DN15，铁大小头 DN50*15 | 台 | 4
16 | 040501014001 | 新旧管连接碰头 ≤DN200 | 1.材质及规格:≤DN200 | 处 | 2.000
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
17 | 040504001001 | 砌筑DN100水表井 | 1.做法：详图集05S502-43、DN100水表井 2.勾缝、抹面要求：内1：2水泥砂浆抹面 3.井盖、井圈材质及规格：高分子井盖井座(重型) φ700 | 座 | 2
18 | 040504001002 | 砌筑DN200水表井 | 1.做法：详图集05S502-43、DN200水表井 2.勾缝、抹面要求：内1：2水泥砂浆抹面 3.井盖、井圈材质及规格：高分子井盖井座(重型) φ700 | 座 | 2
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 | m3 | 205.26
20 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求 | m3 | 188.10
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距
21 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 17.16
22 | 040504001003 | 管道中砂垫层 | 1.垫层、基础材质及厚度：中砂垫层、厚20cm | m3 | 19.92
分部小计
地下室给水安装
23 | 031001007001 | 内衬塑热镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN200 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 703.50
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
24 | 031001007002 | 内衬塑热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN150 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 84.00
25 | 031001007003 | 内衬塑热镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN125 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 371.70
26 | 031001007004 | 内衬塑热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热 | m | 1071.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
镀锌钢管 DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求
27 | 031001007005 | 内衬塑热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN80 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 1186.50
28 | 031001007006 | 内衬塑热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计 | m | 110.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
要求
29 | 031001007007 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 252.00
30 | 031001007008 | 内衬塑热镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 294.00
31 | 031003013003 | 远传水表 DN20 | 1.安装部位（室内外）：室外 | 组 | 13
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.型号、规格：远传水表 DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN20、软密封闸阀 DN20
32 | 031003003003 | 软密封闸阀 DN50 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 12
33 | 031003003004 | 软密封闸阀 DN65 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4
34 | 031003003005 | 软密封闸阀 DN80 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 32
35 | 031003003006 | 软密封闸阀 DN100 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
0 3.连接形式：法兰连接
36 | 031003003007 | 软密封闸阀 DN125 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN125 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 5
37 | 031003003008 | 软密封闸阀 DN150 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 3
38 | 031003003009 | 软密封闸阀 DN200 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 3
39 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质 2.管架形式 | Kg | 2984.82
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
分部小计
管廊内给水安装
40 | 031003003010 | 软密封闸阀 DN40 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.安装位置：管廊 | 个 | 207
41 | 031003003011 | 软密封闸阀 DN32 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.安装位置：管廊 | 个 | 12
42 | 031003003012 | 软密封闸阀 DN20 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 80
43 | 031003013004 | 远传水表 DN40 | 1.安装部位（室内外）：楼顶消防水箱 2.型号、规格：远传水表、 | 组 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN50、软密封闸阀 DN40
44 | 031003013005 | 远传水表 DN20 | 1.安装部位（室内外）：管廊内 2.型号、规格：远传水表 DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN20、软密封闸阀 DN20 | 组 | 1434
45 | 031003013006 | 远传水表 DN15 | 1.安装部位（室内外）：管廊内 2.型号、规格：远传水表 DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN2 | 组 | 59
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
0、软密封闸阀 DN15
46 | 031003001001 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型：自动排气阀 DN20 2.材质：铜 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹连接 5.附件配置：软密封闸阀 DN20 | 套 | 47
47 | 031003006001 | 膜片式减压阀 DN40 | 1.材质 2.规格、压力等级：膜片式减压阀 DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：挠性橡胶接头 DN40、Y型过滤器 DN40、2套压力表 DN15、软密封闸阀 DN40 | 组 | 143
48 | 031003006002 | 膜片式减压阀 DN32 | 1.材质 | 组 | 5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.规格、压力等级：膜片式减压阀 DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：挠性橡胶接头 DN32、Y型过滤器 DN32、2套压力表 DN15、软密封闸阀 DN32
49 | 031001007009 | 内衬塑热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN80 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 1290.00
50 | 031001007010 | 内衬塑热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热 | m | 680.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
镀锌钢管 DN65 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求
51 | 031001007011 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 276.00
52 | 031001007012 | 内衬塑热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 | m | 470.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
要求
53 | 031001007013 | 内衬塑热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 25.00
54 | 031001007014 | 内衬塑热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 1721.00
55 | 031001007015 | 内衬塑热镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 | m | 120.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求
56 | 031001007016 | 内衬塑热镀锌钢管 DN15 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 20.00
分部小计
7#楼一层、8#楼、9#楼、垃圾房
57 | 031001007017 | 内衬塑热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热 | m | 2.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
镀锌钢管 DN65 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求
58 | 031001007018 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位：8#楼埋地 2.防腐：沥青玻璃布一布二油 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 12.00
59 | 031001007019 | 内衬塑热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：8#楼 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN40 4.连接形式：螺纹连接 | m | 3.20
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5.压力试验及吹、洗设计要求
60 | 031001007020 | 内衬塑热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位：8#楼 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 15.00
61 | 031001007021 | 内衬塑热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位：8#楼 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 62.00
62 | 031001007022 | 内衬塑热镀锌钢管 DN15 | 1.安装部位：垃圾房 | m | 20.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求
63 | 031003013007 | 远传水表 DN20 | 1.安装部位（室内外）：8#楼楼梯间 2.型号、规格：远传水表 DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN20、软密封闸阀 DN20 | 组 | 31
64 | 031003013008 | 远传水表 DN50 | 1.安装部位（室内外）：9#楼预留 2.型号、规格：远传水表 DN50 | 组 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN50、软密封闸阀 DN50
65 | 031003001002 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型：自动排气阀 DN20 2.材质：铜 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹连接 5.附件配置：软密封闸阀 DN20 | 套 | 6
66 | 031003003013 | 软密封闸阀 DN50 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.安装位置：8#楼楼梯间 | 个 | 1
67 | 031003003014 | 软密封闸阀 DN40 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4.安装位置：8#楼楼梯间
68 | 031003003015 | 软密封闸阀 DN32 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.安装位置：8#楼楼梯间 | 个 | 1
69 | 031003003016 | 软密封闸阀 DN25 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.安装位置：8#楼楼梯间 | 个 | 1
70 | 031003013009 | 304不锈钢水表箱B*H*h(1200*1400*200) | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：304不锈钢水表箱(1200*1400*200) | 个 | 2
71 | 031003013010 | 304不锈钢水表箱B*H*h(1800*1200*200) | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：304不锈 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
钢水表箱(1800*1200*200)
72 | 040504001004 | 砌筑DN50水表井 | 1.做法：详图集05S502-43、DN50水表井 2.勾缝、抹面要求：内1：2水泥砂浆抹面 3.井盖、井圈材质及规格：高分子井盖井座(重型) φ700 | 座 | 1
分部小计
扬州路接市政主管网
73 | 040501004001 | PE给水管 De160 | 1.垫层、基础材质及厚 度：中砂垫层 2.材质及规格：PE给水管 De160*1.6MPa 3.连接形式：热熔连接 4.铺设深度 | m | 25.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5.管道检验及试验要求：按规范要求
74 | 040502003001 | PE直接头 De200*160 | 1.种类：PE直接头 2.材质及规格：PE、De200*160 3.连接形式：热熔连接 | 个 | 1
75 | 040502003002 | PE弯头 De160*90° | 1.种类：PE弯头 2.材质及规格：PE、De160*90° 3.连接形式：热熔连接 | 个 | 4
76 | 040502003003 | PE法兰接头 De200 | 1.种类：PE法兰接头 2.材质及规格：PE、De200 3.连接形式：热熔连接 | 个 | 1
77 | 040502003004 | 电熔直接头 De160 | 1.种类：电熔直接头 2.材质及规格：电热丝PE、De160 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.连接形式：电熔套接
78 | 040501002001 | 钢管 DN200 | 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格 3.接口方式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 6.集中防腐运距 | m | 30.00
79 | 040502002001 | 钢制弯头 DN200*90° | 1.种类 2.材质及规格 3.接口形式 | 个 | 1
80 | 040502006001 | 碳钢法兰 DN200 | 1.材质、规格、结构形式 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质 | 副 | 1.000
81 | 040501014002 | 新旧管连接碰头 ≤DN200 | 1.材质及规格:≤DN200 | 处 | 1.000
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
82 | 040101002002 | 挖工作坑及沟槽土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 | m3 | 92.40
83 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：原土方回填 | m3 | 79.92
84 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建渣 2.运距 | m3 | 12.48
85 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：成品混凝土方砖30*30*6(cm) 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：C15混凝土垫层、厚20cm 3.图形 | m2 | 50.00
86 | 041001002001 | 拆除人行道方砖 | 1.材质：人行道混凝土方 | m2 | 50.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
砖及混凝土垫层 2.厚度：20cm
87 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | 1.材质 2.厚度 | m2 | 15.60
88 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量 2.石料规格 3.厚度：20cm | m2 | 15.60
89 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格：连砂石 2.厚度：40cm | m2 | 15.60
90 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：6cm | m2 | 15.60
91 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 | m2 | 15.60
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.厚度：30cm 4.嵌缝材料
92 | 040504001005 | 管道中砂垫层 | 1.垫层、基础材质及厚度：中砂垫层、厚20cm | m3 | 3.00
分部小计
单价措施项目清单
93 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_给排水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.08
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.42
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 3.86
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 6.26
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额 （元） | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加
8 | 031302008001 | 工程定位复测费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_给排水工程
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 【表-13】规费、税金项目计价表_给排水工程
规费、税金项目计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 7.5
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.6
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 2.7
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.7
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 3.3
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
表-13
规费、税金项目计价表
工程名称：碧桂园·绵竹首府给水安装 【给排水工程】 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9
合计
表-13