## 目录
目 录
序号 | 报表名称
1 | 汇总表格
2 | 工程总项目
3 | 【封-1】招标工程量清单封面
4 | 【扉-1】招标工程量清单扉页
5 | 工程总项目
6 | 单项工程
7 | 给排水工程
8 | 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
9 | 【表-11】总价措施项目清单与计价表
10 | 【表-12】其他项目清单与计价汇总表
11 | 【表-13】规费、税金项目计价表

## 【封-1】招标工程量清单封面_工程总项目
| 锦绣名都给水管道及户表 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2020 年 7 月 10 日
封-1

## 【扉-1】招标工程量清单扉页_工程总项目
| 锦绣名都给水管道及户表 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间 ： | 2020 年 7 月 10 日 | 复 核 时 间： | 2020 年 7 月 10 日
扉-1

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计~水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0310 | 总平给水安装
1 | 030503006001 | 远传水表采集器 | 1.名称 2.类别 3.功能 4.规格 | 台 | 2
2 | 030503006002 | 远传水表集中器 | 1.名称：远传水表集中器 | 台 | 1
3 | 031003013001 | WS机械水表 DN150 | 1.安装部位（室内外）：室外消火栓 2.型号、规格：WS机械水表 DN150 3.连接形式：法兰螺栓连接 4.附件配置：加密阀、软密封闸阀、止回阀 | 组 | 6
4 | 031003011001 | 碳钢法兰安装 DN150 | 1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN150 | 副 | 16.0
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.连接形式：套接
5 | 031001006001 | 钢丝网骨架复合管 dn160 | 1.安装部位：室外 2.介质 3.材质、规格：钢丝网骨架复合管 dn160*1.6MPa 4.连接形式：电熔套接 | m | 144.00
6 | 031001006002 | 钢丝网骨架复合管 dn65 | 1.安装部位：室外 2.介质 3.材质、规格：钢丝网骨架复合管 dn65*1.6MPa 4.连接形式：电熔套接 | m | 130.00
7 | 031003008001 | Y型过滤器 DN150 | 1.材质：铸铁 2.规格、压力等级：GLQ41-10Q DN150 3.连接形式：法兰螺栓连接 | 个 | 2
8 | 031003012001 | 止回阀 DN150 | 1.材质：铸铁 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.型号、规格：H44T-16C DN150 3.连接形式：法兰螺栓连接
9 | 040501014001 | 新旧管连接碰头 ≤DN200 | 1.材质及规格:≤DN200 | 处 | 2
10 | 031003013002 | 远传水表(带超声波流量计) DN150 | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：远传水表(带超声波流量计) DN150 3.连接形式：法兰螺栓连接 4.附件配置：加密阀DN150、软密封闸阀DN150 | 组 | 2
11 | 031003013003 | 远传水表(带超声波流量计) DN50 | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：远传水表(带超声波流量计) DN50 | 组 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀DN50、软密封闸阀DN50
12 | 031003013004 | 304不锈钢水表箱B*H*h(1800*1200*200) | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：304不锈钢水表箱(1800*1200*200) | 个 | 6
分部小计
地下室给水安装
13 | 031001007001 | 内衬塑热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN150 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 757.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
14 | 031001007002 | 内衬塑热镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN125 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 44.00
15 | 031001007003 | 内衬塑热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 307.00
16 | 031001007004 | 内衬塑热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热 | m | 589.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
镀锌钢管 DN80 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求
17 | 031001007005 | 内衬塑热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 838.00
18 | 031003013005 | 远传水表(带超声波流量计) DN100 | 1.安装部位（室内外）：地下室 2.型号、规格：远传水表(带超声波流量计) DN100 3.连接形式：法兰螺栓连接 | 组 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4.附件配置：加密阀DN100、软密封闸阀DN100
19 | 031003008002 | Y型过滤器 DN100 | 1.材质：铸铁 2.规格、压力等级：GLQ41-10Q DN100 3.连接形式：法兰螺栓连接 | 个 | 1
20 | 031003012002 | 止回阀 DN100 | 1.材质：铸铁 2.型号、规格：H44T-16C DN100 3.连接形式：法兰螺栓连接 | 个 | 1
21 | 031003003001 | 软密封闸阀 DN65 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 17
22 | 031003003002 | 软密封闸阀 DN80 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN80 | 个 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.连接形式：法兰连接
23 | 031003003003 | 软密封闸阀 DN100 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4
24 | 031003003004 | 软密封闸阀 DN125 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
25 | 031003003005 | 软密封闸阀 DN150 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 5
26 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质 2.管架形式 3.防锈/刷油：红丹防锈 | Kg | 4916.72
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
漆两遍/灰色调和漆两遍
27 | 031201001001 | 管道刷绿色标识漆 | 1.除锈级别 2.油漆品种 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：绿色调和漆两遍 | m2 | 818.83
分部小计
管廊内给水安装
28 | 031003003006 | 软密封闸阀 DN50 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 39
29 | 031003003007 | 软密封闸阀 DN40 | 1.类型：软密封闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.安装位置：管廊 | 个 | 189
30 | 031003013006 | 远传水表(带超声波流量计 | 1.安装部位（室内外）： | 组 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
|  | ) DN50 | 楼顶消防水箱 2.型号、规格：远传水表(带超声波流量计) DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀DN50、软密封闸阀DN50
31 | 031003013007 | 远传水表 DN20 | 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：远传水表 DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN20、软密封闸阀 DN20 | 组 | 867
32 | 031003013008 | 远传水表 DN15 | 1.安装部位（室内外）：管廊内 2.型号、规格：远传水表 DN15 | 组 | 13
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：加密阀 DN20、软密封闸阀 DN15
33 | 031003001001 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型：自动排气阀 DN20 2.材质：铜 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹连接 5.附件配置：软密封闸阀 DN20 | 套 | 29
34 | 031003006001 | 螺纹减压阀 DN50 | 1.材质 2.规格、压力等级：可调式减压阀 DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：Y型过滤器 DN50、2套压力表 DN15、软密封闸阀 DN50 | 组 | 24
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
35 | 031001007006 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 1517.00
36 | 031001007007 | 内衬塑热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 655.00
37 | 031001007008 | 内衬塑热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热 | m | 915.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
镀锌钢管 DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求
38 | 031001007009 | 内衬塑热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位：室内管廊内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 503.00
39 | 031001007010 | 内衬塑热镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 | m | 195.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
要求
40 | 031001007011 | 内衬塑热镀锌钢管 DN15 | 1.安装部位：垃圾房 2.介质 3.材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 13.00
分部小计
单价措施项目清单
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_给排水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.08
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.42
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 3.86
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 6.26
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额 （元） | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加
8 | 031302008001 | 工程定位复测费 | 分部分项工程量清单定额人工费+单价措施项目定额人工费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_给排水工程
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 【表-13】规费、税金项目计价表_给排水工程
规费、税金项目计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 7.5
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.6
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 2.7
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.7
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费＋单价措施项目清单定额人工费 |  | 3.3
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
表-13
规费、税金项目计价表
工程名称：锦绣名都给水管道及户表 【给排水工程】 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9
合计
表-13