四川国润和洁环境科技有限公司

盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购项目

采 购 人：四川国润和洁环境科技有限公司

日    期：2021年5月

目 录

第一部分  竞争性谈判公告	4

第二部分  竞争性谈判供应商须知	7

一、竞争性谈判文件	7

二、谈判响应文件	8

三、谈判响应文件的编制	10

四、谈判响应文件的递交	10

五、谈判办法和谈判事宜	12

六、中选通知	17

七、签订合同	17

八、价款支付	18

九、保密	18

十、其它	18

第三部 分项目技术规格、数量及质量要求	19

一、招标项目一览表	19

二、招标项目技术需求	19

第四部分 项目商务要求	24

一、实施时间、实施地点及验收方式	24

二、报价要求	25

三、质量保证及售后服务	25

四、付款方式	26

五、知识产权	27

六、培训	27

七、附件、图纸及包装要求	27

八、其他商务要求内容	27

第五部分  竞争性谈判响应文件格式	28

一、资格证明文件	28

二、技术文件	41

三、报价文件	44

第六部分  合同模板	47

第一部分  竞争性谈判公告

根据四川国润和洁环境科技有限公司的业务需要，拟启动盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购项目工作，兹邀请符合条件的潜在供应商参加本项目的公开竞争性谈判，现将有关事宜通知如下：

一、项目名称

盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购项目

二、采 购 人

四川国润和洁环境科技有限公司

三、采购项目内容

盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购的内容如下：

负责四川国润和洁环境科技有限公司在盐亭县高渠镇魏河污水处理厂项目一体化污水处理设施及配套设备的供货、安装、调试工作。

四、响应供应商资格要求

1.具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判），提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺书；

3.具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力，提供公司基本情况表、拟派本项目人员情况表等资料；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供承诺书、中国裁判文书网和信用中国截图。

5.本次采购不接受联合体响应。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则该响应无效。

五、竞争性谈判文件获取方式

（一）获取竞争性谈判文件的时间期限（即报名时间)：2021年5月22日至2021年5月25日17时00分（北京时间）。

（二）获取竞争性谈判文件的方式：

（1）现场获取，竞选申请人现场获取竞争性谈判文件时应提供的资料：竞选申请人为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信(须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱)、经办人身份证复印件并出示原件核验，以上资料均须加盖竞选申请人单位公章的原件；竞选申请人为自然人的，只需提供本人身份证明。地点：四川国润和洁环境科技有限公司（成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心A座45楼）。

（2）远程获取，竞选申请人远程获取竞争性谈判文件时应提供的资料：竞选申请人为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信(须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱)、经办人身份证扫描件；竞选申请人为自然人的，只需提供本人身份证扫描件。以上资料扫描发送至782298455@qq.com。

（三）竞争性谈判文件售价：无

（四）竞选申请人应在规定的时间内到指定地点获取本竞争性谈判文件，并进行登记，如在规定时间内未领取竞争性谈判文件并进行登记的竞选申请人均无资格参加该项目的竞选。

六、响应文件递交截止时间及地点

（一）响应文件递交截止时间为2021年5月27日10时30分，谈判开始时间为2021年5月27日10时30分；

（二）响应文件递交及竞争性谈判地点：

所有响应文件必须在截止时间之前递交到四川国润和洁环境科技有限公司（成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心A座45楼）洽谈室，逾期不予接收。【允许以快递方式送达，但响应供应商法定代表人或授权代表必须于竞争性谈判时到达现场参加二次报价和竞争性谈判，否则视为弃权】

七、联系方式

采购人：四川国润和洁环境科技有限公司

联系人：姜超

电话：13880996986

邮箱：782298455@qq.com

四川国润和洁环境科技有限公司

2021年5月21日

第二部分  竞争性谈判供应商须知

### 一、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2021年5月24日17:00。采购人对所质疑事项在2021年5月25日12:00前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

### 二、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.技术文件；3.报价文件（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式六份，正本一份副本五份，电子文档一份。在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第五部分）；

2.供应商资格证明文件，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第五部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第五部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第五部分）；

6.供应商企业基本情况（格式见第五部分）；

7.拟派往本项目人员情况表（格式见第五部分）

8.中国裁判文书网和信用中国截图；

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第五部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。其原件随身携带备查，如要求出示原件而不能出示原件的，为无效文件；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据；参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并单独密封。

（二）技术文件

1.“技术文件”袋封面（格式见第五部分）

2.技术文件包括对技术要求的响应

（三）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第五部分）；

2.报价函（格式见第五部分）；

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

### 三、谈判响应文件的编制

1.报价文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称：盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购项目

（3）“于2021年5月27日10时30分之前（指谈判公告中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

### 四、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

### 五、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共 5人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价60万元，评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，各供应商第二轮报价，不得超过第一轮所有有效报价的最低价，不满足本条件的，其响应文件无效。评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为中选候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;（3）单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;（4）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启除报价文件以外的所有文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件），各供应商暂时离场；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的报价文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场；

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判。谈判的内容为价格、技术内容等（本文件规定作为响应前提条件的除外）。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

8.评审小组根据第二轮报价及谈判结果进行综合评分，得分最高的供应商即为中选候选人。

9.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.联合体应提交联合体协议，否则，为无效响应。联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效；

11.非委托代理人或法定代表人现场提交二次报价的；

12.评审小组一致认为报价明显不合理的；

13.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

14.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

15.没有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的；

16.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1.评审小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法推荐中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2.评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组推荐的中选候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

（六）综合评审标准

| 名称 | 评分内容 | 最高分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分40分 | 投标报价 | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 技术部分 48分 | 总体方案 | 20 | 投标人的技术方案所采用的设计思路、技术路线、技术措施，整体上科学、合理，具有可行性，并具有一定的前瞻性和创新性，针对项目所在地区的进水水质特点，技术方案中有确保出水水质达标的措施描述，优的得20-14分，良好的得13-6分，一般的得5-1分，差或无的不得分。 |
|  | 设备安装 | 7 | 提供污水处理设备安装调试方案。(评标委员会综合比较，评标委员会在0-7分内酌情打分) |
|  | 服务保障 | 6 | 各阶段服务质量的保证措施、应急预案。优的得6-5分，良好的得4-3分，一般的得2-1分，差或无的不得分。 |
|  | 施工组织 方案 | 12 | 1）施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分，上述内容缺少一项或描述不清晰则扣1分，扣完为止，该项最高4分。 2）质量保证措施、安全文明施工措施、施工进度计划和各阶段进度措施、环境保护措施，上述内容缺少一项或描述不清晰则扣1分，扣完为止，该项最高4分。 3）劳动力、机械设备和材料投入计划，上述内容缺少一项或描述不清晰则扣1分，扣完为止，该项最高4分。 |
|  | 设备进场 | 3 | 评标委员会对各投标人的服务设备进场时间、安装时间、运行时间进行综合比较。完全响应签订合同后要求时限内设备进场时间、安装时间、运行时间的，得3分，未响应不得分。 |
| 商务部分 12分 | 企业资质 | 3 | 具有建设主管部门颁发的建筑企业资质证书环保专业承包三级及以上资质的得3分 |
|  | 膜产品 | 9 | 1）投标人采用并投入本项目的膜承诺使用寿命≥3年的得3分,； 2）投标人采用并投入本项目的膜产品，纯水通量≥0.6m³/㎡·h的，得3分； 3）投标人采用并投入本项目的膜产品，膜丝平均孔径≤0.02μm的，得3分； （第2、3项以权威第三方检测报告为准（膜制造商提供均有效），投标文件中须附检测报告扫描件，未提供或提供不全的均不予计分。） |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 六、中选通知

（一）谈判结束2个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

### 七、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后7个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如中选人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权要求中选人承担成交价10%的缔约过失责任；如本次采购设置有响应保证金的，采购人有权予以没收。

### 八、价款支付

合同签订后支付预付款30%，设备发货前支付至60%，安装完成支付至80%，调试合格后支付至95%，质保期到后支付5%。

### 九、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 十、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属“四川国润和洁环境科技有限公司”。

第三部分 项目技术规格、数量及质量要求

### 一、招标项目一览表

| 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| MBR一体化污水处理设备 | 套 | 1 |

### 二、招标项目技术需求

（一）技术参数

| 处理能力 | 处理出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级 A 标准。处理对象为生活污水或水质与之类似的污水，日处理 200 立方米，采用 2 组污水处理一体化设备并联运行。 |
| --- | --- |
| 一体化设备箱体 |  |
| 材质 | Q235-B 型或更优级别的碳钢材质 |
| 外箱体加工式 | 机械折板拼装焊接 |
| 板材厚度 | ≥6mm |
| 箱体外部防腐 | 三层防锈漆+三层面漆 |
| 箱体内部防腐 | 三层防锈漆+三层厚浆型环氧树脂沥青漆 |
| 膜组件支架 |  |
| 材质 | 304 不锈钢 |
| 数量 | 1 套 |
| MBR 膜组件 |  |
| 处理规模 | 100 m³/d |
| 膜片数量 | ≥200 ㎡ |
| 膜材料 | PVDF |
| 膜通量 | ≥16L/h·㎡ |
| 膜孔径 | ≤0.3um |
| 产水泵 |  |
| 流量 | ≥5m³/h |
| 吸程 | ≥4m |
| 扬程 | ≥10m |
| 材质 | 碳钢 |
| 功率 | ≥0.55kw |
| 数量 | 1 台 |
| 反洗泵 |  |
| 流量 | ≥4m³/h |
| 扬程 | ≥10m |
| 材质 | 碳钢 |
| 功率 | ≥0.55kw |
| 数量 | 1 台 |
| 曝气盘 |  |
| 曝气装置 | 盘式微变孔 |
| 材质 | ABS/EPDM |
| 膜片有效直径 | ≥260mm |
| 曝 气 量 | 1.5～ 3m³/h |
| 服务面积 | 0.35～0.75 ㎡/个 |
| 氧利用率 | 18.4～27.7% |
| 数量 | ≥18 套 |
| 回流泵 |  |
| 形式 | 潜污泵 |
| 流量 | ≥2.4m³/h |
| 扬程 | ≥5.8m |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功率 | ≥0.37kw |
| 数量 | 1 台 |
| 风机 |  |
| 形式 | 回转式 |
| 风量 | ≥1.09m³/min |
| 风压 | ≥30kpa |
| 功率 | ≥1.5kw |
| 材质 | 铸铁 |
| 数量 | 1 台 |
| 计量泵 |  |
| 形式 | 机械隔膜 |
| 功率 | ≥30w |
| 材质 | 组合件 |
| 数量 | ≥1 台 |
| 集成控制柜 |  |
| 数量 | 1 套 |
| 材质 | 碳钢喷塑 |
| PLC | 西门子或同等品牌 |
| 数量 | 1 套 |
| 调节池系统设备 |  |
| 提升泵 |  |
| 形式 | 潜污泵 |
| 流量 | ≥24m³/h |
| 扬程 | ≥8m |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功率 | ≥1.1kw |
| 数量 | 1 台 |
| 潜水搅拌机 |  |
| 叶轮直径 | ≥260mm |
| 材质 | 碳钢/不锈钢 |
| 转速 | ≥740rpm |
| 功率 | ≥0.85kw |
| 数量 | 1 台 |
| 人工粗格栅 |  |
| 间隙 | ≤10mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 数量 | 1 套 |
| 人工细格栅 |  |
| 间隙 | ≤2mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 数量 | 1 套 |
| 外形尺寸 |  |
| 一体化设备箱体 | 长8000mm 宽3000mm 高3000mm |
| 集成控制柜 | 长1800mm 宽400mm 高800mm |
| 人工粗格栅 | 长2000mm 宽600mm |
| 人工细格栅 | 长2000mm 宽600mm |

（二）技术要求

1．设备自动运行；

2．产生少量的杂物要求便于清理；

3．设备抗冲击能力强，进水无需进行水量调节，1天以内不超过总处理能力范围内，均能保证处理达标；

4．设备无需配套其它附属设备；

5．设备使用寿命10年以上。

第四部分 项目商务要求

“★”号标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

### 一、实施时间、实施地点及验收方式

★（一）实施时间

中标人应在采购合同签订后20日内完成到货及安装，安装完成通水后20日内完成调试达标。

（二）实施地点

实施地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.采购项目由采购人按相关规定组织验收，并出具验收书。

2.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点品名、规格、数量，检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

5.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.产品包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：设备设计费、制造费、仓储费、运输费（含装卸费）、安装调试费、安全费、保险费、包装费、培训费、质保期维护费、验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

### 三、质量保证及售后服务

★（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：按生产厂家的标准执行，其投标产品质量保证期达到2年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务能力证明和承诺文件。

★（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

### 四、付款方式

（一）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经安装调试验收合格后，采购人出具项目验收报告；

（二）付款方式：合同签订后支付预付款30%，设备发货前支付至60%，安装完成支付至80%，调试合格后支付至95%，质保期到后支付5%。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

### 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五部分  竞争性谈判响应文件格式

### 一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：四川国润和洁环境科技有限公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购项目

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

#### （一）供应商资格证明文件

提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证。

（二）资质证书

行业主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质证书复印件

（三）承诺书

承  诺  书（样表）

四川国润和洁环境科技有限公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

10.我公司承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

11.我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

12.我公司承诺完全响应本竞争性谈判文件所附合同全部条款。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

（四）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收

#### （五）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

四川国润和洁环境科技有限公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

（六）供应商企业基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质（资格）及等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附供应商社会信用统一代码营业执照副本、企业资质（资格）及等级证明文件和其他相关复印件。

供应商：XXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：XXX（签字）

XXXX年XX月XX日

#### （七）拟派本项目人员情况

供应商拟派本项目人员一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

供应商：XXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：XXX（签字）

XXXX年XX月XX日

### 二、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：四川国润和洁环境科技有限公司

技术文件

项目编号：

项目名称：盐亭县高渠镇魏河污水处理厂一体化污水处理设施采购项目

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）技术方案（格式自拟）

三、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：XX公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费、设备费、运费、安装费等相关所有费用。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

## 第六部分  合同模板

项目名称：

设备采购合同

买方：

卖方：

签订日期：

招标人（以下称买方）：

中标人（以下称卖方）：

买卖双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的
　　卖方根据买方需求提供下列货物：

第二条　合同总价款
　　1.本合同项下货物总价款为人民币          元（大写：人民币               ）。
　　2.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
　　3.本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
　　4.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件
　　1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.1本合同书

1.2投标人投标文件

第四条　权利保证
　  卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    合同货款。

第五条　质量保证

1.卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

3.根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后   天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.如果卖方在收到通知后    天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

1.卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

2.如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后    天内将缺失资料重新提供给买方。

第七条　包装要求
　　1.除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。
　　2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点
　　1.卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为       。

2.卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

1.卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收。

3.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺。

第十条　伴随服务／售后服务
　　1.卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定。
　　2.除前款规定外，卖方还应提供下列服务：
　　2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；
　　2.2如买方未使用过同类型货物，卖方应就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。
　　3.卖方为买方提供一次免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。
　　4.设备保修：   年（含本次采购全部材料、设备等），如国家或生产厂家另有标准的，按标准执行，自买方安装调试验收合格之日起计算；除非因卖方及制造商原因导致的损毁外，保修费用计入总价，不另计取。
　　5.保修期内，卖方负责对其提供的货物进行维修，不再收取任何费用，但因不可抗力（如火灾、雷击等）、买方或第三方人为原因造成的故障除外。
　　6.货物故障报修的响应时间为：工作期间为    时；非工作期间为    小时。

7.货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间为    时；非工作期间为    小时。

8.若故障在检修工作    小时后仍无法排除，污水处理未能达标，则卖方应在   个工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用或采取其他有效处理措施，直至故障货物修复。
　　9.所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.本项目售后服务的特殊条款：

1）卖方在质量保证期内应当为买方提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

卖方应当买方提供技术援助电话，解答买方在使用中遇到的问题，及时为买方提出解决问题的建议。

（2）现场响应

买方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，卖方应在    小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果卖方的产品技术升级，卖方应及时通知采购人，如买方有相应要求，卖方应对买方购买的产品进行升级服务。

2)质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，卖方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，买方需要继续由卖方提供售后服务的，该卖方应以优惠价格提供售后服务。

11.本项目培训服务的特殊条款：

卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

第十一条　货款支付
　　1.本合同项下所有款项均以人民币银行转账方式支付。

2.卖方按本合同交货并安装调试完成，经安装调试验收合格后，买方出具《调试验收合格证明单》。

3.付款方式：

（1）合同签订后，买方支付预付款给卖方，预付款金额为合同总价的30%，即       元，大写：人民币            ；

（2）设备到货验收后，卖方开具税率为13%的本次付款相应金额的增值税专用发票并补齐预付款发票，买方支付给卖方合同总金额的30%，即           元，大写：人民币              ；

（3）设备安装完成后，卖方开具税率为13%的本次付款相应金额的增值税专用发票，买方支付给卖方合同总金额的20%，即          元,大写：人民币                ；

（4）调试完成后，卖方开具税率为13%的本次付款相应金额的增值税专用发票，买方支付给卖方合同总金额的15%，即          元,大写：人民币                ；

（5）剩余合同总金额的5%为质保金，质保期满后，卖方开具税率为13%的本次付款相应金额的增值税专用发票，即         ,大写：             。

第十二条　违约责任
　　1.如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价10％的违约金。
　　2.卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的1‰的滞纳金。如卖方逾期交货达  天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

3.在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。
　　4.卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付已收到货款总额10%的违约金。
　　5.在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方可依据严重程度，进行部分或全部退货，卖方应退回相应货款，并按相关违约条款进行处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。
　　6.卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向买方承担违约责任。
　　7.卖方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方暂未追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十三条　合同的变更和终止
本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条  不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十五条　争议的解决
　　1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。
　　2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向原告方所在地法院提起诉讼；

第十七条　合同生效及其他
　　1.合同经双方负责人或有权委托人签字并加盖单位公章。

2.本合同自签订之日起生效。
　  3.本合同一式肆份，买方执贰份，卖方执贰份，具有同等效力。
　　4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 买 方： (印章) | 卖 方： (印章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代表(签字或盖章)： | 法定代表人或 授权代表(签字或盖章)： |
| 地 址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

签订日期：